내 가족, 우리 이웃을 지키는 소중한 첫걸음 “주택용 소방시설 설치”
	송파소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	개인보호장비 고장발생 보고(공기호흡기 등지게)

1. 관련근거

가. 소방장비관리법 제34조(고장 등의 발생 보고 및 조사)

나. 소방행정과-1647(2018.1.31.)호 『2018년도 소방장비 관리운용 세부계획 알림』

2. 현장대응단(진압대)에서 관리·운용 중인 공기호흡기 등지게 고장이 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

연 번	품 목	모델명	고 장 내 용	관리부서
1	공기호흡기 신형등지게	SCA680WH (제조사: 한컴라이프케어)	공기호흡용기 연결부위 충전커플러 니플 파손 (수리 AS 3주소요)	현장대응단 진압대

붙임  보호장비 고장발생 보고서(공기호흡기 등지게) 1부.  끝.

담당자	송치선		진압3대장	정용모		지휘3팀장	신호칠		현장대응단장	02/16 오승민
협조자
시행	현장대응단-1295	(		)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56 송파소방서 현장대응단 (마천동)	/
전화	02-3401-2119	/전송	02-3401-3119	/	chisun34@seoul.go.kr	/	부분공개(5)