문서번호	시설관리과-2974
결재일자	2021. 2. 16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
윤안식	김선호	02/16 고신석

「********************************」

급수공사비 변경 보고

2021. 2.

「********************************)」

급수공사비 변경 보고

****************번지 ************************)급수공사 업무수행 중 급수공사비 변동사항이 발생되어 보고드림.

□ 현 황

○ 주    소 : ********************************

○ 신 청 자 : *************************

○ 공사개요 : D=30㎜, L=2m

□ 보고내용

○ 상기 건축물은 일반용(공공시설, 신림선 경전철 105정거장)으로 건축허가를 득한 후 급수공사 신청에 의하여 급수공사 승인 하였음

○ 연면적 2,039.25㎡로 급수량 산출 결과 D=30㎜로 산정되었으나 다중이용시설로서 급수 사용량이 많을 것으로 판단되어 구경 확대(D=30㎜⇒D=50㎜)를 요청한 사항으로 원인자부담금 변경 필요

○ 원인자부담금차익금 조정 재 고지 : (당 초) 2,618천원 ⇒ (변 경) 6,774천원

- 당 초 ⇒ 일반용(공공시설, 30mm×1개)×2,618천원 =2,618천원

- 변 경 ⇒ 일반용(공공시설, 50mm×1개)×6,774천원 =6,774천원

□ 급수공사비 변경 내역                          (단위:원)

주 소	당 초			변 경			비 고
	계	공사비	원인자 부담금	계	공사비	원인자 부담금
*********** ********	*********	*********	*********	**********	*********	*********	**********

□ 조치계획

○ 원인자부담금 2,618,000원에서 6,774,000원으로 요금과에 고지금액 변경 요청하여 수요가에 납부토록 안내하고 납부 확인 후 급수공사 연간단가 업체에게 작업지시하고자 합니다.

붙 임 : 공사비내역서 1부.  끝.