	성북소방서
수신	돈암119안전센터장
(경유)
제목	비상소화장치 민원관련 처리결과 보고

1. 2021.2.1.(월) 비상소화장치 전화민원 관련입니다.

2. 위와 관련 민원 처리 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 민원 일시 :2021.2.1.(월)

나. 민원 내용 :비상소화장치함(72호)이 돈암119안전센터 관내(**********)로 이설되었으나 장위119안전센터 담당 스티커가 붙어있고 문이 제대로 고정되지 않아 내용물 분실 우려가 있음

다. 조치 사항

1) 2021.2.4.(목) :용수담당 *** 민원현장(**********)방문 후 비상소화장치(72호) 외관상태 확인(문 고정상태 이상없음), 장위119안전센터 담당 스티커 부착 확인(장위10구역 용수시설 이설 담당자에게 스티커 교체 요청)

2) 2021.2.16.(화) :관할 돈암119안전센터 담당 스티커 교체 완료

붙임  비상소화장치(72호) 조치결과 1부.  끝.

	재난관리과장
담당자	김민호		대응총괄팀장	채종호		재난관리과장	전결 02/16 김영선
협조자
시행	재난관리과-968	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3 (종암동)성북소방서 3층 재난관리과	/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)