고압가스 수불부(02/16)

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	02/17 최종인
협 조
	주무관		이용철

문서번호 :	정수과-1288

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : (************)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				240						16,921
02.01		0	0	240		0	0	228	228	16,693
02.02		0	0	240		0	0	226	226	16,467
02.03		0	0	240		0	0	236	236	16,231
02.04		0	0	240		0	0	220	220	16,011
02.05		0	0	240		0	0	225	225	15,786
02.06		0	0	240		0	0	213	213	15,573
02.07		0	0	240		0	0	215	215	15,358
02.08		0	0	240		0	0	216	216	15,142
02.09		0	0	240		0	0	217	217	14,925
02.10		0	0	240		0	0	211	211	14,714
02.11		0	0	240		0	0	207	207	14,507
02.12		0	0	240		0	0	173	173	14,334
02.13		0	0	240		0	0	193	193	14,141
02.14		0	0	240		0	0	188	188	13,953
02.15		0	0	240		0	0	217	217	13,736
02.16		0	0	240		0	0	213	213	13,523
02.17			0	240					0	13,523
02.18			0	240					0	13,523
02.19			0	240					0	13,523
02.20			0	240					0	13,523
02.21			0	240					0	13,523
02.22			0	240					0	13,523
02.23			0	240					0	13,523
02.24			0	240					0	13,523
02.25			0	240					0	13,523
02.26			0	240					0	13,523
02.27			0	240					0	13,523
02.28			0	240					0	13,523
			0	240					0	13,523
			0	240					0	13,523
			0	240					0	13,523
합계	0	0	0		0	0	0	3,398	3,398

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					40,327			27,495
02.01		0	656	656	39,671		1,358	26,137
02.02		0	923	923	38,748		1,334	24,803
02.03		0	758	758	37,990	17,650	1,429	41,024
02.04		0	416	416	37,574		1,270	39,754
02.05		0	366	366	37,208		1,296	38,458
02.06		0	921	921	36,287		1,279	37,179
02.07		0	877	877	35,410		1,231	35,948
02.08		0	991	991	34,419		1,325	34,623
02.09		0	979	979	33,440		1,149	33,474
02.10		0	1,075	1,075	32,365		1,147	32,327
02.11		0	792	792	31,573		1,108	31,219
02.12		0	892	892	30,681		991	30,228
02.13		0	1,091	1,091	29,590		1,069	29,159
02.14		0	1,022	1,022	28,568		1,071	28,088
02.15		0	1,036	1,036	27,532	18,290	1,172	45,206
02.16		0	515	515	27,017		1,079	44,127
02.17				0	27,017			44,127
02.18				0	27,017			44,127
02.19				0	27,017			44,127
02.20				0	27,017			44,127
02.21				0	27,017			44,127
02.22				0	27,017			44,127
02.23				0	27,017			44,127
02.24				0	27,017			44,127
02.25				0	27,017			44,127
02.26				0	27,017			44,127
02.27				0	27,017			44,127
02.28				0	27,017			44,127
				0	27,017			44,127
				0	27,017			44,127
				0	27,017			44,127
합계	0	0	13,310	13,310		35,940	19,308