“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	뚝도아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	송수 잔류염소 조정결과 알림

1. 수질과-531호(2021.01.15.)『2021년 건강하고 맛있는 물 가이드라인 운영 계획』관련입니다.

2. 관할 급수지역의 관말 수도꼭지의 잔류염소 적정유지 등을 위해 우리 정수센터 송수 목표

잔류염소를 아래와 같이 변경 하였기에 보고(알림)하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

3. 또한 수도사업소는 배수지 및 관말 수도꼭지의 잔류염소 조정이 필요할 경우 우리 정수센터와

협의하여 주시기 바랍니다.

가. 송수 잔류염소 운영 목표값 변경 내용

변 경 전	변 경 후	증 감	조 정 일 시
0.37±0.04mg/L	0.41±0.04mg/L	0.04mg/L ↑	‘21. 02. 16. 17:00~

붙임 : 송수 목표 잔류염소 설정값 조정계획 보고 1부. 끝.

	뚝도아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(수질과장),서울특별시상수도사업본부장(급수운영과장),서울물연구원장(수질연구과장),중부수도사업소장(행정지원과장),중부수도사업소장(급수운영과장),서부수도사업소장(행정지원과장),서부수도사업소장(급수운영과장),동부수도사업소장(행정지원과장),동부수도사업소장(급수운영과장)
주무관	윤좌헌		주무관	이금재		정수과장	02/17 최종인
협조자
시행	정수과-1289	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 왕십리로 27	/
전화	02-3146-5549	/전송	02-3146-5509	/	jwaheon1@seoul.go.kr	/	대시민공개