고장발생보고서(청사시설 차고문)
문서번호	현장대응단-1046	결재	담당자	지휘3팀장	현장대응단장
등록일자
			손병우	한범희	02/17 남기범
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	차고문(2번문)	관리부서		현장대응단
고 장 일 시	2021. 2. 17.(수) 09:00	장 소		구로소방서 차고
장 비 규 격
조 치 사 항	장비회계팀 계약담당 유선 통보
원인 및 상태	스프링 피로누적에 따른 스프링 절손(2번문 2번 스프링)
담당자 의견	스프링 교체 요함
그 밖의 사 항	차고문 작동시 주의사용 중
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
2020. 8. 26.(수)	스프링 절손		소방위 유건식		가야시스템 출장수리(2020.09.03)
2020. 11. 29.(일)	스프링 절손 (2번문 4번)		소방위 유건식		가야시스템 출장수리
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2021년 2월 17일(수) 담당자 계급 소방위 성명 ***** (인) 계급 소방위 성명 ***** (인) 계급 소방위 성명 ***** (인) 구로소방서장 귀하

	현장대응단장