소방특별조사 세부조사표(웅전***)

1. 조사 대상

대 상 명	*****			전화번호	*************
소 재 지	**********	대 표 자	*****	주 용 도	근린생활시설 (고시원)
대상규모	철근콘크리트조, 6/2층, 연면적 965.74㎡ 중 -2~6층 898.42㎡			소방안전관 리 자	*****

2. 기본 조사 사항

조사 구분	주요 조사 결과	조치 사항
① 소방안전관리자의 업무 수행에 관한 사항	○ 소방안전관리자의 업무 철저토록 지도함
② 소방계획서에 따른 업무 수행사항	○ 소방계획서에 의한 교육 훈련등 이행 철저토록 지도함
③ 공공기관등의 안전관리에 관한 사항	○ 해당사항 없음
④ 자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	○ 소방시설등 유지관리 철저토록 지도함
⑤ 화재의 예방조치 등에 관한 사항	○ 화재예방 철저토록 지도함
⑥ 불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	○ 불을 사용하는 설비 관리 철저토록 지도함 (보일러 등)
⑦ 다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	○ 다중이용업소의 안전관리에 관한 사항 이행 철저토록 지도함
⑧ 위험물 제조소등의 안전 관리에 관한 사항	○ 해당사항 없음

3. 소방시설 등의 조사 사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설 등	실시
피난시설 등	실시

나. 조사 결과

구 분	조사한 사항	조사 결과
소방시설 등	- 소화기 등	특이사항 없음
피난시설 등	- 피난시설 등	특이사항 없음

4. 기타 조사 사항

구 분	조사한 사항	조사 결과
전기 분야	- 전기 시설	특이사항 없음
가스 분야	- 가스 시설	특이사항 없음
기타 분야	※ 영업주 및 상호 변경시 안전시설등 완비증명서 재발급토록 안내함

※ 전기 및 가스분야 검사는 전기 정기점검결과와 가스 정기점검결과를 확인한다.

조사일 : 2021. 2. 17.

조사자 : ****************

*******

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	권순정		代심우성		02/17 이은와
협조