		마포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방활동자료조사서(용강동4**-*)

1. 관련근거

가.  예방과-(2020.11.05.)호『소방시설 완공검사증명서 발급 알림 (*********)』

나. 염리119안전센터-401(2021.01.29.)호『소방시설 완공검사증명서 발급 대상 소방활동 자료조사 계획』

2. 위와 관련 염리119안전센터 관내 소방시설 완공검사증명서 교부 대상 신축 건축물에 대한 소방활동자료 조사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 건 물 명: **************

나. 조 사 일: *****************

다. 주요용도: 복합건축물

라. 소방시설: 소화기구, 자동화재탐지설비, 시각경보기, 피난기구(완강기), 유도등

마. 완공내용: 철근조 지하 0층/지상 4층 연면적 962.98㎡ 1개동

바. 조 사 자: ****************

붙임  1. 소방활동자료조사서(용강동4**-*건물) 1부.

2. 소방활동정보카드(용강동4**-4건물) 1부.  끝.

담당자							최정원			진압3팀장					이완기					119안전센터장					02/16 조원보
협조자
시행			염리119안전센터-614									(						)		접수											(						)
우																					/			http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화								/전송			02-713-0119					/													/	부분공개(6)