	용산소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	공기충전기 고장발생 제출

1. 2020년 소방재난 업무가이드『안전지원행정편 제4장 소방장비 운용 및 관리 내실화』와     관련입니다.

2. 현장대응단 진압대에서 관리․운용 중인 공기충전기 고장  발생으로  다음과 같이 제출합니다.

연번	부서	장비명 (모델명)	고장일	고장내용	비고
1	현장대응단 진압대	공기충전기 (M-15)	2021.2.18.(목)	노화로 인한 300바 압력게이지 연결 공기 배관 누수	현재 사용가능

.  끝.

	현장대응단장
담당자	안종하		진압3대장	정기수		지휘3팀장	이찬영		현장대응단장	02/18 代이찬영
협조자
시행	현장대응단-1055	(		)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167 용산소방서 현장대응단	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화		/전송	02-792-5117	/		/	대시민공개