문서번호	요금과-3770
결재일자	2021. 2. 18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
요금관리2팀장	요금과장	중부수도사업소장
김정규	김현숙	02/18 김정애
협 조	급수운영과장		채재일
	시설관리과장		김상웅

‘아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다.!’

2020년 12월(2월납기) 조정량 및 유수율 보고

2021. 2

중부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2020년 12월(2월납기)조정량 및 유수율 보고

1		유수율 현황

□ 2020년 유수율 목표 : 90.96%

□ 12월 유수율

2020년 12월 누계 유수율(잠정)
88.91%	전년대비 –0.96%p□
	목표대비 –2.05%p□

(단위 : 천㎥)

구분		공급량	조정량	유수율	비고
누계	2020년	135,910	120,839	88.91%
	2019년	146,634	131,782	89.87%
	증감	-10,725	-10,943	-0.96%p□
당월	2020년	10,701	9,612	89.82%
	2019년	12,027	10,837	90.11%
	증감	-1,326	-1,225	-0.28%p□

12월 누계

○ 구별 유수율                                                  (단위 : 천㎥)

구별	2020년 12월 누계			2019년 12월 누계			증 감
	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율
계	135,910	120,839	88.91%	146,634	131,782	89.87%	-10,725	-10,943	-0.96%p
종로구	31,940	25,142	78.72%	34,533	28,660	82.99%	-2,593	-3,518	-4.28%p
중 구	32,716	26,298	80.38%	36,177	32,090	88.70%	-3,460	-5,792	-8.32%p
용산구	26,411	27,015	102.29%	30,302	28,411	93.76%	-3,891	-1,396	8.53%p
성북구	44,843	42,383	94.51%	45,623	42,621	93.42%	-780	-238	1.09%p

구별	2020년 12월 당월			2019년 12월 당월			증 감
	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율
계	10,701	9,612	89.82%	12,027	10,837	90.11%	-1,326	-1,225	-0.28%p
종로구	2,461	1,986	80.69%	2,921	2,434	83.34%	-460	-448	-2.65%p
중 구	2,545	2,053	80.69%	3,039	2,642	86.93%	-494	-588	-6.24%p
용산구	2,038	2,230	109.45%	2,281	2,413	105.75%	-243	-182	3.70%p
성북구	3,657	3,342	91.39%	3,786	3,349	88.46%	-129	-7	2.93%p

□ 유수율 및 조정량 총괄 분석

○ 유수율 분석(12월 누계)

- 코로나19 확산 관련 다중이용시설 기피 및 사회적 거리두기로 전년대비 당월 공급량은 1,326천㎥ 감소, 당월 조정량은 1,225천㎥ 감소하여 ‘20년 12월 당월 유수율은 전년대비 0.28%p 감소한 89.82% 임

- ‘20년 11월 누계 유수율은 88.82%이었고 ‘20년 12월 당월 유수율이 전년대비 0.28%p 감소하여 ‘20년 12월 누계 유수율은 전년대비 0.96%p 하락한 88.91%임

- 코로나19 확산관련 다중이용시설 기피 및 사회적 거리두기로 전반적 공급량과 조정량이 감소하였으나 서대문로터리~강북삼성병원 송배수관 정비관련 수계전환, 낙산배수지 통수관련 퇴수 등 전년대비 공공용수 증가 등으로 12월 누계 공급량 감소(10,725천㎥) 보다 12월 누계 조정량 감소(10,943천㎥)가 더 감소하여 ‘20년 12월 누계 유수율은 전년대비 0.96%p 감소하였음

※ 전년대비 공공용수 증감내역

구 분	2020년	2019년	증감
12월 당월	19,256㎥	40,624㎥	-21,368㎥
12월 누계	327,437㎥	231,502㎥	95,935㎥

○ 조정량 분석(12월 누계)

- 코로나19 확산관련 다중이용시설 기피 및 사회적 거리두기로 전반적 사용량이 감소하여 ‘20년 12월 누계 조정량은 전년대비 10,943천㎥ 감소

□ 전년대비 월별 당월 유수율                             (단위 : %)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	82.67	91.86	85.05	94.59	88.81	94.58	86.84	90.59	87.47	90.96	83.65	89.82
2019년	80.78	100.74	84.32	97.49	86.27	99.54	84.88	91.48	88.59	90.35	85.48	90.11
증감(%p)	1.89	-8.88	0.73	-2.90	2.54	-4.96	1.96	-0.89	-1.12	0.61	-1.83	-0.29

12월 당월

□ 중블록별 유수율                                                   (단위 : 천㎥)

종로구		대현산1-1	대현산1-2	대현산1-3	대현산5	남산1	북악가1
누계	공급량	6,086	10,847	4,245	3,588	3,342	3,832
	조정량	4,769	7,938	3,595	2,792	3,103	2,945
	유수율	78.37%	73.18%	84.68%	77.82%	92.85%	76.85%
당월	공급량	469	787	334	281	288	303
	조정량	415	670	253	267	195	186
	유수율	88.47%	85.18%	75.72%	94.98%	67.89%	61.36%
담당자		******** ********	******** ********	******** ********	******** ********	******** ********	******** ********

중구		대현산2-1	대현산2-2	대현산3	남산2	만리1
누계	공급량	14,697	928	11,246	5,049	796
	조정량	7,656	3,655	9,826	4,377	785
	유수율	52.09%	393.91%	87.37%	86.68%	98.58%
당월	공급량	1,036	72	1,047	333	57
	조정량	588	300	876	254	35
	유수율	56.78%	419.81%	83.64%	76.14%	61.74%
담당자		******** ********	******** ********	******** ********	******** ********	******** ********

용산구		남산3	보광가1	대현산4-1	대현산4-2	만리2
누계	공급량	9,778	3,408	8,434	2,488	2,304
	조정량	8,043	3,093	9,535	4,190	2,155
	유수율	82.26%	90.75%	113.05%	168.44%	93.53%
당월	공급량	805	312	555	181	186
	조정량	777	299	828	313	14
	유수율	96.61%	95.82%	149.22%	172.76%	7.28%
담당자		******* ********	******** ********	******** ********	******** ********	******** ********

성북구		개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산	월곡
누계	공급량	3,846	4,439	1,791	7,034	5,819	1,220	20,694
	조정량	3,597	4,024	1,665	5,740	5,569	1,123	20,665
	유수율	93.53%	90.65%	92.96%	81.60%	95.69%	92.10%	99.86%
당월	공급량	302	378	152	605	439	103	1,678
	조정량	465	349	178	451	425	131	1,342
	유수율	154.29%	92.41%	117.02%	74.54%	96.91%	127.60%	79.96%
담당자		******** ********	******** ********	******** ********	******** ********	******** ********	******** ********	******** ********

2		업종별 조정량 분석

□ 업종별 조정량 증감 내역                          (단위 : 건, 천㎥)

구분	2020년 12월(2월납기)		2019년 12월(2월납기)		증·감
	건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
계	109,867	9,612	109,340	10,837	527	-1,225
가정용	82,632	5,792	81,682	5,570	950	221
공공용	1,364	711	1,608	940	-244	-229
일반용	25,776	2,999	25,949	4,032	-173	-1,034
욕탕용	95	110	101	295	-6	-184

□ 업종별 조정량 증감원인(12월 당월)

○ 아파트 신축, 코로나19 관련 외출자제, 원격수업, 재택근무 등으로 전년대비 가정용 조정량은 증가하였지만 코로나19 확산 관련 다중이용시설 기피 및 사회적 거리두기로 공공용, 일반용, 욕탕용 사용량 등이 전반적으로 감소하였고 지역적으로는 4개구 사용량이 모두 감소하여 전년대비 1,225천㎥ 감소하였음

○ 가정용 증감량 : 221천㎥ 증가

- 신축으로 인한 사용량 증가(************* 34,494㎥, ******* 다량인정량 11,941㎥, ***** 5,771㎥)

- 전년대비 사용량 증가(****임대 6,037㎥, ********* 5,382㎥ 등 다수)

○ 공공용 증감량 : -229천㎥ 감소

- 코로나19 관련 전년대비 사용량 감소(****** 21,436㎥, ***** 다량인정량 17,419㎥, ****** 12,399㎥, ********** 11,937㎥, ******** 7,059㎥, **** 6,565㎥, ******* 5,974㎥, *** 5,540㎥ 등 다수)

- *** 전년대비 사용량 6,450㎥ 감소

○ 일반용 증감량 : -1,034천㎥ 감소

- ********* 리모델링으로 전년대비 사용량 감소 9,494㎥

- 코로나19 관련 전년대비 사용량 감소

숙박업소

***** 34,120㎥, **** 60,415㎥, ** 다량인정량 16,469㎥, ******** 15,150㎥, ****** 다량인정량 11,328㎥, ** 10,746㎥, ****** 10,727㎥, ************ 9,033㎥, ******** 8,848㎥, *** 8,777㎥, **** 15,972㎥, ************ 8,409㎥, **** 7,957㎥, ********* 7,813㎥, *** 6,743㎥, ***** 6,436㎥, **************** 6,228㎥ 등 다수

쇼핑몰

******* 26,864㎥,  ****** 9,733㎥, ****** 9,387㎥, ******* 7,862㎥, **** 7,284㎥, ********** 13,963㎥, **** 7,108㎥, **** 6,901㎥, ***** 6,714㎥ 등 다수

빌딩

********* 27,391㎥, ****** 8,330㎥, ******* 6,845㎥, ****** 6,320㎥ 등 다수

○ 욕탕용 증감량 : -184천㎥ 감소

- 코로나19 관련 전년대비 사용량 감소(****** 26,991㎥, *** 다량인정량 17,555㎥, **** 13,855㎥, ****** 다량인정량 12,021㎥, **** 10,691㎥, ** 8,706㎥, **** 7,090㎥, ********* 5,838㎥, ******** 5,737㎥, **** 5,529㎥ 등 다수)

- 전년대비 욕탕용 -5수전 감소

3		중블록별 조정량 분석

□ 중블록별 조정량 증감 내역                        (단위 : 건, 천㎥)

구분	2020년 12월(2월납기)		2019년 12월(2월납기)		증·감
	건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
계	109,867	9,612	109,340	10,837	527	-1,225
대현산1-1	7,534	415	7,501	449	33	-34
대현산1-2	6,005	670	6,031	938	-26	-268
대현산1-3	3,542	253	4,298	378	-756	-125
대현산5	4,790	267	4,758	296	32	-29
남산1	397	195	394	183	3	12
북악가1	3,918	186	3,898	190	20	-4
대현산2-1	1,339	588	1,341	901	-2	-313
대현산2-2	2,337	300	2,292	419	45	-118
대현산3	10,090	876	10,028	932	62	-56
남산2	2,015	254	1,997	355	18	-101
만리1	8	35	9	34	-1	1
남산3	9,645	777	9,610	836	35	-59
보광가1	6,734	299	6,620	311	114	-12
대현산4-1	7,572	828	7,488	944	84	-116
대현산4-2	1,998	313	1,977	307	21	6
만리2	27	14	27	14	0	-1
개운산1	7,831	465	7,002	423	829	42
개운산2	6,572	349	6,385	343	187	6
북악1	1,928	178	1,919	171	9	7
북악2	2,851	451	2,848	469	3	-18
북악3	6,797	425	6,859	448	-62	-22
낙산	1,583	131	1,931	149	-348	-18
월곡	14,354	1,342	14,127	1,346	227	-4

□ 중블록별 조정량 증감 분석

<대현산1-1중블록 : 급수지역 - 숭인, 창신, 종로5·6가> 증감량 : -34천㎥ 감소

구분	업종	2020년 12월(2월납기)		2019년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
대현산 1-1	계	7,534	415,201	7,501	449,267	33	-34,066
	가정용	5,740	260,060	5,720	253,358	20	6,702
	공공용	77	16,278	76	30,576	1	-14,298
	일반용	1,711	127,005	1,699	146,546	12	-19,541
	욕탕용	6	11,858	6	18,787	0	-6,929

<대현산1-2중블록 : 급수지역 – 삼청, 가회, 종로1~4가> 증감량 : -268천㎥ 감소

구분	업종	2020년 12월(2월납기)		2019년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
대현산 1-2	계	6,005	670,287	6,031	938,297	-26	-268,010
	가정용	1,289	68,712	1,279	68,882	10	-170
	공공용	125	45,442	123	58,123	2	-12,681
	일반용	4,582	550,211	4,620	791,229	-38	-241,018
	욕탕용	9	5,922	9	20,063	0	-14,141

<대현산1-3중블록 : 급수지역 – 명륜3가 일부, 이화, 혜화> 증감량 : -125천㎥ 감소

구분	업종	2020년 12월(2월납기)		2019년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
대현산 1-3	계	3,542	252,613	4,298	377,628	-756	-125,015
	가정용	2,904	99,242	3,509	140,105	-605	-40,863
	공공용	48	89,748	67	129,711	-19	-39,963
	일반용	590	63,623	720	104,921	-130	-41,298
	욕탕용	0	0	2	2,891	-2	-2,891

○ Arisu인포시스템 중블록 변경(2020. 4.10)으로 791건 감소

<대현산5중블록 : 급수지역 - 사직 일부, 청운, 효자> 증감량 : -29천㎥ 감소

구분	업종	2020년 12월(2월납기)		2019년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
대현산 5	계	4,790	266,634	4,758	295,610	32	-28,976
	가정용	4,007	136,983	4,014	130,061	-7	6,922
	공공용	69	45,509	68	60,162	1	-14,653
	일반용	711	80,372	673	100,112	38	-19,740
	욕탕용	3	3,770	3	5,275	0	-1,505

<남산1중블록 : 급수지역 - 청운효자·사직 일부, 교남, 무악> 증감량 : 12천㎥ 증가

구분	업종	2020년 12월(2월납기)		2019년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
남산1	계	397	195,355	394	183,461	3	11,894
	가정용	264	145,527	264	130,696	0	14,831
	공공용	44	25,144	42	25,486	2	-342
	일반용	88	21,703	87	21,720	1	-17
	욕탕용	1	2,981	1	5,559	0	-2,578

<북악가1중블록 : 급수지역 – 평창, 부암> 증감량 : -4천㎥ 감소

구분	업종	2020년 12월(2월납기)		2019년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
북악가1	계	3,918	186,014	3,898	189,917	20	-3,903
	가정용	3,506	139,272	3,486	138,203	20	1,069
	공공용	85	19,713	86	21,195	-1	-1,482
	일반용	326	25,506	324	27,219	2	-1,713
	욕탕용	1	1,523	2	3,300	-1	-1,777

<대현산2-1중블록 : 급수지역 - 명동 일부, 중림, 소공> 증감량 : -313천㎥ 감소

구분	업종	2020년 12월(2월납기)		2019년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
대현산 2-1	계	1,339	588,263	1,341	901,413	-2	-313,150
	가정용	57	26,821	55	26,034	2	787
	공공용	93	60,022	90	75,585	3	-15,563
	일반용	1,178	495,727	1,186	767,165	-8	-271,438
	욕탕용	11	5,693	10	32,629	1	-26,936

<대현산2-2중블록 : 급수지역 - 필동 일부, 을지로, 광희> 증감량 : -118천㎥ 감소

구분	업종	2020년 12월(2월납기)		2019년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
대현산 2-2	계	2,337	300,435	2,292	418,794	45	-118,359
	가정용	228	23,343	199	20,689	29	2,654
	공공용	37	34,906	36	49,378	1	-14,472
	일반용	2,069	234,351	2,053	336,413	16	-102,062
	욕탕용	3	7,835	4	12,314	-1	-4,479

<대현산3중블록 : 급수지역 - 황학·장충·광희 일부, 신당> 증감량 : -56천㎥ 감소

구분	업종	2020년 12월(2월납기)		2019년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
대현산3	계	10,090	875,859	10,028	932,225	62	-56,366
	가정용	6,175	547,022	6,195	525,842	-20	21,180
	공공용	105	52,645	105	91,697	0	-39,052
	일반용	3,802	266,486	3,720	286,304	82	-19,818
	욕탕용	8	9,706	8	28,382	0	-18,676

<남산2중블록 : 급수지역 - 신당 일부, 회현, 명동, 필동, 장충> 증감량 : -101천㎥ 감소

구분	업종	2020년 12월(2월납기)		2019년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
남산2	계	2,015	253,691	1,997	355,132	18	-101,441
	가정용	1,065	59,922	1,035	61,046	30	-1,124
	공공용	64	26,304	63	37,536	1	-11,232
	일반용	883	167,259	896	254,987	-13	-87,728
	욕탕용	3	206	3	1,563	0	-1,357

<만리1중블록 : 급수지역 - 중림> 증감량 : 1천㎥ 증가

구분	업종	2020년 12월(2월납기)		2019년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
만리1	계	8	35,125	9	34,040	-1	1,085
	가정용	4	31,777	4	30,417	0	1,360
	공공용	0	0	0	0	0	0
	일반용	4	3,348	5	3,623	-1	-275
	욕탕용	0	0	0	0	0	0

<남산3중블록 : 급수지역 – 한남, 이태원, 보광, 용산2가> 증감량 : -59천㎥ 감소

구분	업종	2020년 12월(2월납기)		2019년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
남산3	계	9,645	777,474	9,610	836,342	35	-58,868
	가정용	7,535	525,531	7,548	490,837	-13	34,694
	공공용	130	40,825	124	49,986	6	-9,161
	일반용	1,972	206,093	1,929	285,496	43	-79,403
	욕탕용	8	5,025	9	10,023	-1	-4,998

<보광가1중블록 : 급수지역 – 후암, 남영> 증감량 : -12천㎥ 감소

구분	업종	2020년 12월(2월납기)		2019년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
보광가1	계	6,734	298,551	6,620	310,865	114	-12,314
	가정용	5,972	247,108	5,881	246,393	91	715
	공공용	59	8,641	60	12,287	-1	-3,646
	일반용	698	38,706	672	44,323	26	-5,617
	욕탕용	5	4,096	7	7,862	-2	-3,766

<대현산4-1중블록 : 급수지역 – 이촌, 한강로, 원효로, 용문> 증감량 : -116천㎥ 감소

구분	업종	2020년 12월(2월납기)		2019년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
대현산 4-1	계	7,572	828,091	7,488	944,287	84	-116,196
	가정용	5,594	434,251	5,511	413,215	83	21,036
	공공용	111	83,931	112	112,139	-1	-28,208
	일반용	1,857	298,639	1,855	370,883	2	-72,244
	욕탕용	10	11,270	10	48,050	0	-36,780

<대현산4-2중블록 : 급수지역 – 서빙고, 이촌, 한강로, 남영> 증감량 : 6천㎥ 증가

구분	업종	2020년 12월(2월납기)		2019년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
대현산 4-2	계	1,998	312,854	1,977	306,632	21	6,222
	가정용	1,789	248,289	1,758	220,130	31	28,159
	공공용	34	20,677	31	24,640	3	-3,963
	일반용	173	43,282	186	60,953	-13	-17,671
	욕탕용	2	606	2	909	0	-303

<만리2중블록 : 급수지역 – 청파, 효창, 원효로> 증감량 : -1천㎥ 감소

구분	업종	2020년 12월(2월납기)		2019년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
만리2	계	27	13,504	27	14,409	0	-905
	가정용	3	9,339	2	8,544	1	795
	공공용	3	906	3	1,463	0	-557
	일반용	20	2,928	21	3,482	-1	-554
	욕탕용	1	331	1	920	0	-589

<개운산1중블록 : 급수지역 – 삼선, 성북동, 정릉, 돈암> 증감량 : 42천㎥ 증가

구분	업종	2020년 12월(2월납기)		2019년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
개운산1	계	7,831	465,298	7,002	423,335	829	41,963
	가정용	6,957	375,510	6,289	328,991	668	46,519
	공공용	121	37,046	103	36,557	18	489
	일반용	751	49,151	609	48,579	142	572
	욕탕용	2	3,591	1	9,208	1	-5,617

○ Arisu인포시스템 중블록 변경(2020. 4.10)으로 791건 증가

<개운산2중블록 : 급수지역 – 동소문, 돈암, 정릉> 증감량 : 6천㎥ 증가

구분	업종	2020년 12월(2월납기)		2019년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
개운산2	계	6,572	348,888	6,385	342,505	187	6,383
	가정용	6,029	304,423	5,840	290,990	189	13,433
	공공용	51	8,911	52	9,073	-1	-162
	일반용	489	34,069	490	38,379	-1	-4,310
	욕탕용	3	1,485	3	4,063	0	-2,578

<북악1중블록 : 급수지역 - 정릉> 증감량 : 7천㎥ 증가

구분	업종	2020년 12월(2월납기)		2019년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
북악1	계	1,928	178,288	1,919	171,348	9	6,940
	가정용	1,735	161,396	1,728	151,954	7	9,442
	공공용	56	5,358	56	5,733	0	-375
	일반용	135	11,021	133	11,908	2	-887
	욕탕용	2	513	2	1,753	0	-1,240

<북악2중블록 : 급수지역 - 월곡 일부, 길음> 증감량 : 18천㎥ 감소

구분	업종	2020년 12월(2월납기)		2019년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
북악2	계	2,851	451,234	2,848	469,207	3	-17,973
	가정용	2,528	386,380	2,516	382,238	12	4,142
	공공용	40	29,501	41	26,954	-1	2,547
	일반용	280	31,231	288	36,058	-8	-4,827
	욕탕용	3	4,122	3	23,957	0	-19,835

<북악3중블록 : 급수지역 – 성북동 일부, 안암, 동선, 삼선> 증감량 : -22천㎥ 감소

구분	업종	2020년 12월(2월납기)		2019년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
북악3	계	6,797	425,450	6,859	447,766	-62	-22,316
	가정용	5,113	292,433	5,124	290,515	-11	1,918
	공공용	58	12,953	58	17,750	0	-4,797
	일반용	1,621	116,198	1,672	132,199	-51	-16,001
	욕탕용	5	3,866	5	7,302	0	-3,436

<낙산중블록 : 급수지역 – 삼선, 보문> 증감량 : 18천㎥ 감소

구분	업종	2020년 12월(2월납기)		2019년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
낙산	계	1,583	131,208	1,931	149,247	-348	-18,039
	가정용	1,402	112,557	1,717	127,051	-315	-14,494
	공공용	38	12,627	40	12,854	-2	-227
	일반용	143	6,024	174	9,342	-31	-3,318
	욕탕용	0	0	0	0	0	0

<월곡중블록 : 급수지역 – 장위, 석관, 돈암, 종암, 하월곡> 증감량 : -4천㎥ 감소

구분	업종	2020년 12월(2월납기)		2019년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
월곡	계	14,354	1,341,675	14,127	1,345,665	227	-3,990
	가정용	12,229	1,154,840	12,012	1,101,383	217	53,457
	공공용	168	33,947	172	51,311	-4	-17,364
	일반용	1,948	126,859	1,933	143,219	15	-16,360
	욕탕용	9	26,029	10	49,752	-1	-23,723

4		동별 조정량 분석

□ 동별 조정량 증감내역

종로구	조정량			증감주요내역
	2020년 12월	2020년 12월	증감
계	1,986,104	2,434,180	-448,076
청운효자동	232,510	243,246	-10,736
사직동	98,832	118,778	-19,946
삼청동	724	1,065	-341
부암동	156,958	154,405	2,553
평창동	12,279	12,994	-715
무악동	92,127	87,386	4,741
교남동	62,022	55,414	6,608
가회동	12,775	18,074	-5,299
종로1.2.3.4가동	441,140	738,253	-297,113
종로5.6가동	179,435	200,821	-21,386
이화동	91,253	115,251	-23,998
혜화동	212,877	257,364	-44,487
명륜3가동	879	1,410	-531
창신제1동	110,203	129,662	-19,459
창신제2동	4,520	6,095	-1,575
창신제3동	91,308	94,985	-3,677
숭인제1동	16,072	15,704	368
숭인제2동	170,190	183,273	-13,083

중구	조정량			증감주요내역
	2020년 12월	2020년 12월	증감
계	2,053,373	2,641,604	-588,231
소공동	286,481	395,326	-108,845
회현동	91,251	139,460	-48,209
명동	311,772	526,667	-214,895
필동	133,032	157,270	-24,238
장충동	63,130	96,123	-32,993
광희동	237,164	319,628	-82,464
을지로3.4.5가동	33,980	49,883	-15,903
신당제1동	208,475	244,984	-36,509
신당제2동	6,330	8,404	-2,074
신당제3동	171,589	172,716	-1,127
신당제4동	43,546	41,061	2,485
신당제5동	135,458	141,995	-6,537
신당제6동	32,133	30,988	1,145
황학동	241,802	245,390	-3,588
중림동	57,230	71,709	-14,479

용산구	조정량			증감주요내역
	2020년 12월	2020년 12월	증감
계	2,230,474	2,412,535	-182,061
후암동	254,064	259,328	-5,264
용산2가동	950	2,672	-1,722
남영동	148,831	177,954	-29,123
청파동	17,393	14,973	2,420
원효로제1동	47,833	47,492	341
원효로제2동	33,014	28,143	4,871
효창동	17,185	15,799	1,386
용문동	164,592	161,233	3,359
한강로동	462,507	562,850	-100,343
이촌제1동	124,296	117,151	7,145
이촌제2동	100,621	102,999	-2,378
이태원제1동	155,821	194,359	-38,538
이태원제2동	1,306	1,680	-374
한남동	469,951	494,463	-24,512
서빙고동	221,531	219,005	2,526
보광동	10,579	12,434	-1,855

성북구	조정량			증감주요내역
	2020년 12월	2020년 12월	증감
계	3,342,041	3,349,073	-7,032
성북동	297,288	300,164	-2,876
삼선동	315,841	345,975	-30,134
동선동	17,300	18,580	-1,280
돈암제1동	63,513	58,672	4,841
돈암제2동	159,962	167,094	-7,132
안암동	21,525	24,539	-3,014
보문동	204,729	209,631	-4,902
정릉제1동	98,491	96,691	1,800
정릉제2동	287,132	277,370	9,762
정릉제3동	2,342	2,491	-149
정릉제4동	313,195	316,167	-2,972
길음제1동	257,109	275,373	-18,264
길음제2동	102,329	97,046	5,283
종암동	497,572	466,575	30,997
월곡제1동	264,800	262,200	2,600
월곡제2동	67,696	74,158	-6,462
장위제1동	13,545	2,120	11,425
장위제2동	197,620	196,747	873
장위제3동	77,581	74,485	3,096
석관동	82,471	82,995	-524

<별첨>

유수율 분석관련 참고자료

□ 12월 급수환경(급수인구수, 수전수, 기온, 강우량 등)

○ 급수인구

구분	계	종로구	중구	용산구	성북구
2020년 12월	941,817	149,384	125,240	230,040	437,153
2019년 12월	948,781	151,290	126,171	228,670	442,650
증 감	-6,964	-1,906	-931	1,370	-5,497
증감률	-0.7%	-1.3%	-0.7%	0.6%	-1.2%

○ 업종별 수전수

구 분	계	가정용	공공용	일반용	욕탕용
2020년 12월	218,432	170,960	3,160	44,196	116
2019년 12월	216,366	169,592	3,107	43,546	121
증 ․ 감	2,066	1,368	53	650	-5

○ 기온

- 평균 최고기온 : 3.9℃(전년 대비 1.4℃ 낮음)

- 평균 최저기온 : -4.2℃(전년 대비 1.6℃ 낮음)

- 강우일수 및 강우량 : 4일 4.6㎜(전년 대비 18㎜ 감소)

12월 평균기온

11월～12월 평균기온

○ 외국인 관광객

구분		2019년 12월	2020년 12월	증감
총 관광객		1,247,337	11,893	-1,235,444
	중국 관광객	433,577	411	-433,166

□ 기타 특이사항

○ 코로나19 확산

- 코로나19 확산 관련 2020년 1월 중순부터 외국인 관광객 감소, 사회적 거리두기 및 다중이용시설 기피로 음식점, 면세점, 호텔, 백화점, 고궁, 관광명소, 사우나 등의 사용량 감소