문서번호	환경수질과-1514
결재일자	2021. 2. 19.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		환경수질과장	운영부장
안병준		정갑평	02/19 代문영일
협조

난지적환장 계근대 재검정 계획

2021. 2.

한강사업본부

(환경수질과)

난지적환장 계근대 재검정 계획

난지적환장 폐기물 계량용으로 사용되는 계근대에 대한 재검정 검사를 다음과 같이 실시하여 계량업무에 철저를 기하고자 함

□ 관련근거

○ 계량에 관한 법률 제24조 및 동법 시행령 제21조(1회/2년, 재검정)

○ 계량에 관한 법률 제25조(수리한 계량기의 재검정)

- 검정유효기간이 만료되기 전에 수리한 계량기는 재검정을 받아야 한다

□ 시설개요

○ 계근대 현황

계량기명	측정범위	기물번호	수량	제작년도	이전검정일	향후검정일
전기식지시저울	50톤 (최소 200kg)	*****	1대	2017년	2019.7. 검정완료	2021.7.

○ 수리정비 경과

- ************************

계근 편차 오류	계근대 수리

□ 재검정 검사 계획

○ 검사개요

- 재검정 유효기간 도래 전(2021. 7.)이지만, 수리한 계량기의 재검정 관련 규정에 따라 폐기물 계근대에 대한 재검정 실시

○ 검사방법: 전문업체에 재검정 검사 의뢰

○ 소요예산: 약2,000천원

- 예산과목: 한강사업본부 기획예산과, 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선, 둔치 및 화장실 청소, 일반운영비, 사무관리비

○ 지급방법: 채주 청구에 의한 일상경비 지급 및 정산.  끝.