지 침 비 정 상 보 고 서

결재	주무관	요금관리팀장	요금과장
	전지호	허홍석	02/19 김종필

보       고       내       용

건    명

지침비정상 현장 복명서(서초동 1643-16)

내용

□ 수전내역

주소	성명	고객번호	업종	구경 (㎜)	기물번호	전월지침	당월지침	당 월 사용량(㎥)	비고
***********	***	*********	**	**	***********	***** *********	****** ********	******	*** ***

□ 급수사용실태

- 마당에 있는 가정용 계량기임

- 상기수전의 정상 2기분 평균 사용량은 191㎥임.

□ 조사내용

(단위 :㎥)

검침	날짜	지침	전체 사용량	일일 평균 사용량	비고
정기검침	*********	*****	***	****
정기검침	*********	*****	***	****
정기검침	*********	*****	***	***
정기검침	*********	******	******	*****
관리검침	*********	******	**	****

※21.02.05.과 21.02.09. 지침사진을 첨부

	명에 의하여 *********** 지침 비정상 수전과 관련 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
출 장 일 시 : 21.02.09.
보 고 자 : 9급 성 명 : 전 지 호

내용	□ 조사자의견 - 21.02.05. 정기검침시 검침원 이후진이 검침을 위해 21.02.03.에 수용가를 방문했으나 문잠김으로 인해 검침을 하지 못함. - 21.02.05. 전지호 주무관이 전화를 하여 수용가에게 지침확인을 요청했고, 해당 수용가의 지침이 45,671을 확인. 비정상적인 사용량에 전지호 주무관이 수용가에게 지침사진을 요청했고, 공용폰으로 지침사진을 확인한 결과 수용가가 확인한 지침(45,671)과 일치하는 것을 확인. - 수용가와 21.02.납기 사용량을 이전달(20.12.납기)인 162㎥으로 부과하기로 합의. - 21.02.09. 전지호 주무관이 최준호 주무관과 지침 비정상임을 확인하기 위해 수용가를 방문하였고, 45,682 지침을 확인. - 21.02.05. 지침(45,671)과 21.02.09. 지침(45,682)을 토대로 1일 평균량을 계산해본 결과 1일 평균량은 2.75로 평균 사용량 범위 내임을 확인. *{(45,682-45,671)÷4}=2.75 - 출장 당시 수용가에 특별한 변동사항을 발견하지 못하였고, 21.02.05 지침(45,671)에서 만단위인 숫자인 4를 제외하여 20.12.05 지침(5,489)을 빼면(5,671-5,489) 사용량이 182㎥로 해당 수용가의 평균 사용량 범위 내라고 추정됨. - 출장 결과, 해당 수용가의 게량기는 만단위 지침 비정상으로 판단되어 즉시 교체 요구코자 합니다.
비 고