문서번호	행정관리과-1727
결재일자	2021. 2. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		행정관리과장
이우헌		02/22 이혜진
협 조
	주무관			한미경
	주무관			김동석

소방설비 수리 계획

2021. 2.

구의아리수정수센터

(행정관리과)

소방설비 수리계획

광진소방서 청사 소방설비 작동기능점검 결과 지적사항에 대하여 아래와 같이 수리코자 합니다.

□ 점검결과

❍ 점검부서 : 광진소방서 예방과

❍ 문서번호 : 예방과-1254(2021.1.29.)

❍ 통 보 일 : 2021. 2. 3.(수)(등기우편)

❍ 점검내용

- 소화설비 : 소화설비, 이산화탄소 소화설비 작동기능 이상유무 점검

- 경보설비 : 자동화재 탐지설비 작동기능 이상유무 점검

- 피난설비 : 유도등 작동기능 이상유무 점검

❍ 점검결과 주요 지적사항

- 소화설비 : 소화기 충압불량, 이산화탄소 소화설비 선택밸브 방호구역표지 정비요

- 경보설비 : 문화재 본관 3층 연기감지기 결합 부실 등

- 유 도 등 : 송수펌프동 1층 피난 유도등 점등불량 등

❍ 세부 지적사항 : 붙임 참조

❍ 조치기한 : 2021. 2. 19.까지

□ 수리비 지출

○ 소요예산  : 2,246,200원

○ 지출방법  : 소액이므로 청사 소방안전관리 용역 대행업체인

아래 업체에서 수리 후 행정관리과 신용카드 결제후 결제계좌로 이체입금

○ 업체명(주소) : ㈜화이어캅스 대표자 이기배

(금천구 가산디지털1로 5, 1511호 )

○ 예산과목  : 상수도사업비용,영업비용,정수비,

수선유지교체비(수선유지비).  끝.