생명을 살리는 소방자동차 양보, 이제는 의무입니다.
	강서소방서
수신	서울특별시 강서수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	2021년 소방용수시설 보수 의뢰 등 협조 통보

1. 관련근거

가. 재난관리과-738(2021.2.2.)호. 고장 소방용수시설 효율적 개선 방안』

나. 재난관리과-7116(2020.12.22.)호.『2020년 소방용수시설 보수의뢰』

2. 2021년 소방용수시설(저수조) 고장 대상에 대하여 다음과 같이 보수 의뢰 및 영구폐전 조사 의뢰 하오니, 조사 후 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 대    상: 2개소(소방용수시설 010001, 080001)

○ 저수조(010001) : 강서구 화곡로 410(마포고등학교 앞)

○ 저수조(080001) : 강서구 강서로 5길 10 다리 앞

나. 고장내용: 저수조 외벽 누수로 인한 고장, 자동개폐밸브 고장

다. 의뢰내용: 보수 후 가용가능 여부 및 영구폐전 여부

○ 조사내역, 보수완료일, 보수내용, 보수금액 및 보수사진.  끝.

	강서소방서장
★담당자	채병헌		대응총괄팀장	김상균		재난관리과장	02/22 代김상균
협조자
시행	재난관리과-1124	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 2층 재난관리과 (등촌동)	/
전화	02-6981-5043	/전송		/		/	부분공개(6)