투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울대공원
수신	내부결재
(경유)
제목	오수처리장 2라군조 시설점검 결과 보고

대공원 기반시설인 오수처리장 시설중 2라군조에 대한 점검을 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고입니다.

가. 점검일시 : 2020. 2. 26 14:00~ 16:00

나. 점검내용 : 오수처리 기기 일반

다. 점 검 자 : 임윤석 외 2명

라. 점검결과 : 터보블로우 필터불량

마. 조치계획 : 터보블로우는 1라군 슬러지 청소시 터보블로우를 가동을 하는 것으로 터보블로우 필터(3개가 1세트)를 교체하고 여분으로 2셋트를 보유하여 유사시 사용코자 함

오수처리장 2라군 터보블로우 필터 사진 1	오수처리장 2라군 터보블로우 필터 사진 2

끝.

주무관							임윤석			주무관					김지만					시설과장					02/22 안재순
협조자
시행			시설과-1170									(						)		접수											(						)
우	13829					경기도 과천시 대공원광장로 102 서울대공원 시설과 (막계동)															/			http://grandpark.seoul.go.kr
전화		02-500-7423						/전송			02-507-7230					/	yeslimys@seoul.go.kr												/	부분공개(5)