	강동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방시설 완공검사신청 및 감리결과보고서 제출 대상 현장확인 결과[강빛 초·중 통합학교(강일동 120-4 외 1필지)]

1. 관련근거

가. 2020년도 소방재난 업무가이드 『예방행정편 4.건축허가 등의 동의 업무 지도』

나. 서울시 예방과-10573(2020.5.11.)호 『2020년 소방시설공사 감리현장 점검 계획 알림』

다. 민원접수-662, 663(2021. 2. 22.)호 『소방시설 공사 완공검사신청서 및 감리결과 보고서』

라. 예방과-2622(2021. 2. 22.)호 『소방시설 완공검사신청 및 감리결과보고서 제출 대상

현장확인 계획[강빛 초·중 통합학교(강일동 120-4 외 1필지)]』

2. 위와 관련 소방시설공사 완공검사 신청 대상에 대한 현장 확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 완공검사 등 신천대상

1) 건 축 주: 서울주택도시공사****************

2) 대상(주소): 강빛 초·중 통합학교(강동구 강일동 120-4 외 1필지)

3) 용   도: 복합건축물(교육연구시설, 노유자시설)

4) 구   조: 양식, R/C조, 지하1층/지상5층, 연면적 24,129.34㎡, 4개동, 신축

나. 소방시설 공사업자

○ ㈜나경이엔씨 대표 ******************

- 책임기술자: ****기계(특급), 전기(특급)

다. 소방시설 감리업자

○ ㈜금정이엔씨 대표 *******************

- 책임감리원: ***-기계(특급), 전기(특급)

라. 소방시설: 소화기구, 자동소화장치, 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 옥외소화전설비,

자동화재탐지설비, 시각경보기, 자동화재속보설비, 가스누설경보기, 비상방송설비,

피난기구(구조대), 유도등, 비상조명등설비, 연결송수관설비, 상수도소화용수설비

마. 확 인 자: 소방경 김학현, 소방장 이병관

바. 확인결과: 적 합

3. 위 대상에 대하여 현장확인 한 바 소방시설공사 등이 착공신고서에서 설치키로

한 소방시설이 화재안전기준 등 관련규정에 적합하게 설치되어, 소방시설 완공

검사 증명서 발급이 가하다고 판단됩니다.   끝.

담당자	이병관		예방팀장	김학현		예방과장	전결 02/22 고기정
협조자
시행	예방과-2656	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 3층 예방과 (성내동)	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02-6981-7672	/전송	02-6981-7677	/	masicom@seoul.go.kr	/	부분공개(6)