“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	국정종합건설(주) 대표 김현룡 귀하
(경유)
제목	『우면산가압장 급수체계 개선공사』하자보수 이행 통지

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 본부와 계약체결하여 2020.10.15.일자로 준공한 서초구 서초동 269-4호 양재가압장에 아래와 같이 하자가 발생하여「건설산업기본법 제28조」및「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제71조의2」에 따라, 하자보수 이행을 통지 하오니, 2021.03.22(월) 까지 이행하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러, 하자보수를 완료하시고 그 결과를 보수전·후 사진 등을 첨부하여 시설과(☎3146-1493)로 제출하여 주시기 바랍니다.

○ 하자보수 요청사항

연번	위 치	요청 내용	비고
1	양재가압장 건축물 우측 경사면	성토사면 일부 토사유실(2개소)
2	양재배수지 아래 신설된 L형 옹벽하부 경사면	폐기물(폐천막) 방치

붙임 : 1. 하자보수 요청서 1부.

2. 하자발생 부분 사진 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	김근모		시설과장	02/22 이승우
협조자
시행	시설과-1971	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51(합동 27-1) 상수도사업본부 시설관리부 시설과	/
전화	02-3146-1493	/전송	02********8	/	geunmo@seoul.go.kr	/	부분공개(6)