문서번호	시설보수과-594
결재일자	2021. 2. 23.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장		난지물재생센터소장
김민혜	우배용	조선행		02/23 황영일
협 조	관리과장		한상각
	운영과장		김학춘

「2021년 풍수해 대비」

수방시설 및 수해취약시설 일제점검 추진계획

2021. 02.

난지물재생센터

(시설보수과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

「2021년 풍수해 대비」

수방시설 및 수해취약지역 일제점검 추진계획

장마철 동반되는 폭우, 강풍 등으로 발생할 수 있는 각종 사고예방 및 안전관리를 하고자 수해취약지역에 대한 일제점검을 실시하여 관련사고 예방에 만전을 다하고자 함

1		추진근거

2021년 주요 수방대책 추진계획

(물순환안전국장 방침, 하천관리과-2086, ‘21. 2. 9.)

수방시설 및 수해취약지역 일제점검·정비계획(하천관리과–2402, ‘21. 2. 18.)

2		추진목적

우기 대비 수해취약지역 사전점검/안전조치를 통한 사고예방

센터 자체 안전강화를 통한 안전한 사업소 구축

3		점검개요

점검 및 정비기간: ‘21. 3. 2. (화) ~ ’21. 4. 30. (금)

점검계획 수립방침 및 대상파악 제출 (2.26까지)		1차점검 시행 (3.2~3.31)		지적사항 보완조치 (3.8~3.31)		조치결과 제출 (4.2까지)
[총괄부서]		[주요시설 : 본청 합동] [일반시설 : 담당부서]		[담당부서]		[총괄부서]
2차 집중점검 시행 (1차점검 시 미조치 사항 위주) (4.5~4.23)		지적사항 정비완료 (4.12~4.30)		조치결과 제출 (5.7까지)
[주요시설 : 본청 합동] [일반시설 : 담당부서]		[담당부서]		[총괄부서]

1차 점검 및 정비 (‘21년 해빙기 안전점검’과 병행 시행)

○ 시행 기간 : ‘21. 3. 2. ~ ‘21. 3. 31.

○ 점검 대상 : 기전, 토목, 건축, 차집관거 등 분야별 시설점검

시설물	점검대상
기전시설물	센터 내 모든 기전시설물
토목구조물	1,2 처리장 침전지, 소화조, 유입수로, 배수로 등 구조물
건축시설물	본관동 이외 건축시설물 균열, 파손 등
차집관거	맨홀뚜껑 분실·파손, 관거 막힘 등
소방시설물	자동화재탐지설비, 소화전, 소화기, 유도등 등 소방설비
기타	출입자관리 CCTV 관리상태, 순찰, 보안업무 이행 여부

○ 점검 방법 : 과별 실정에 맞게 인력을 편성하여 점검실시, 필요시 전문가 선정

2차 점검 및 정비

○ 시행 기간 : ‘21. 4. 5. ~ ’21. 4. 23.

○ 점검 대상, 점검자, 점검 방법 : 1차 점검과 동일

○ 점검 내용 : 1차 점검 지적사항 미조치건 위주로 점검 실시

점검결과 조치계획

○ 경미한 사항 : 자체보수 및 정비 실시

○ 중대한 사항 : 조치계획 수립후 전문업체 보수의뢰

○ 중대한 결함이나 위험요인이 발견될 경우 법적 응급조치 (사용제한·금지·

대피명령 등) 이행 철저

4		행정사항

‘21. 2. 25. : 점검 계획 수립

‘21. 4. 1. : 1차 점검 지적사항 조치결과 제출(하천관리과)

‘21. 5. 3. : 2차 점검 지적사항 조치결과 제출(하천관리과)

붙임: 1. 점검대상 현황 제출서식 1부.

2. 점검결과보고 제출서식  1부. 끝.