보  고  서

문서번호	급수운영과-3451
공개여부	부분공개(6)

결재	주무관	급수관리팀장	급수운영과장
	윤원희	주은선	02/23 성기선
협조	주무관
	안중건

건물명칭	양동중학교
건물현황	건물주(대표자)	********	소재지	************************
	관 리 자	***	전화번호	************	건축년도	1984
	건물용도	******	건물면적	*	세대수	-
	건물구조	******
저수조 (물탱크 현황)	설치위치	갯수(합계)	규모(톤)	물탱크재질	설치위치	전동밸브
	지 하
	지 상	1	10	STS	옥상	무
구 분		조 사 내 용
직결급수 시행현황	물탱크 철거여부	저수조 미철거(예비, 소방용도사용)
	배관 구조 변경	직결급수 방식 배관으로 변경(저수조 유출밸브잠금)
	관련도면 검토
	기 타
조사자 의견		저수조 청소대상에서 제외하고자 함

2021. 2. 22.

조사자:      시설8급 윤원희

확인자: 급수운영과장 성기선