시  민

문서번호	요금과-4311
보존기간	년
결재일자	2021. 2. 23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

주무관	요금관리1팀장	요금과장
김근태	이재욱	02/23 정재연

2020년 하반기 유수율 향상 추진실적 자체점검 결과보고

2021.2

남부수도사업소

2020년 하반기 유수율 향상 추진실적 자체점검 결과보고

2020년 유수율 향상 추진사업 본부 종합평가에 대비하여 자체점검을 실시하고 분석하여 부진사업 독려 및 유수율 제고  ※ 실적이 수치화되지 않은 일부 평가항목은 제외

□ 점검개요

○ 대  상 : 2020년 하반기 유수율 향상 추진사업

○ 기  간 : 2021.2.17.(수) ~ 2.18(목)

○ 점검자 : 2명 (김근태, 곽효성)

○ 평가항목 및 배점 : 16개 항목 100점

합계	유수율증대	누수탐지	배급수관정비	불용관정비	누수복구사후관리	과학 적인 공급량관리	수도사업용수관리	원인자누수 제로화	재개발재건축관리	유량계 및 시스템관리	가압지역관리	중블록유수율관리	조례위반처분추징	철저한요금 심사	유수율분석 보고	유수율유공 실적
100	30	7	4	3	3	5	3	5	6	6	4	5	6	5	3	5

□ 점검결과

1. 유수율 증대 (30점) ⇒ 예상점수 29.49점 (3위, 양호)

평가기준	평가결과	비고
목표달성도(10) : (남부÷1위)×10 유수율순위(10) : 1위 10, 0.1씩 감 유수율증가(10) : 1위 10, 0.1씩 감	9.99 (2위) 9.60 (5위) 9.90 (2위)	2020년 목표 95.64% 2020년 실적 95.67% 2019년 실적 95.64%

구분	**	**	**	**	**	**	**	**
환산점수	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
목표달성도	****	****	*****	****	****	****	****	****
유수율순위	****	****	****	****	****	****	*****	****
유수율증가	****	****	*****	****	****	****	****	****

구분	**	**	**	**	**	**	**	**
유수율목표	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
실적(20년)	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
실적(19년)	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

2. 누수탐지 (7점) ⇒ 예상점수 7.00점 (1위, 양호)

평가기준	평가결과	비고
목표달성도(6) : 목표달성시 6점 기간제근로자 관리(1) : 교육실시 등	목표달성률 100.0%	자료참고 : 단위사업 추진실적

구분	**	**	**	**	**	**	**	**
목표(건)	***	***	***	***	***	***	***	***
실적(건)						***
달성률(%)						*****

3. 불용관 정비 (3점) ⇒ 예상점수 3.00점 (1위, 양호)

평가기준	평가결과	비고
신발생 불용관 예방에 역점을 두고 과년도 및 현년도 불용관 미정비시 감점	목표달성률 102.1%	자료참고 : 단위사업 추진실적

구분	**	**	**	**	**	**	**	**
목표(건)	***	***	***	***	***	***	***	***
실적(건)	***	***	***	***	***	***	***	***
달성률(%)	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

4. 배급수관 정비 (4점) - 양호

평가기준	평가결과	비고
노후 상수도관 정비(3점) 기존관 철거율(1점)	목표달성률 156.5%	자료참고 : 단위사업 추진실적

구분	**	**	**	**	**	**	**	**
목표(㎞)	***	***	***	***	***	***	***	***
실적(㎞)	****	****	****	****	****	****	****	****
달성률(%)	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

5. 조례위반 처분 추징 (6점) ⇒ 예상점수 4.40점 (4위, 양호)

평가기준	평가결과	비고
추징량(3점) : 1위 3점, 0.2씩 감 과태료부과 건수(2점) : 1위 2점, 0.2씩 감 근무보고 미처리(1점) : 1위 1점, 0.1씩 감	2.00 (6위) 1.40 (4위) 1.00 (1위)	자료참고 : 단위사업 추진실적

구분	**	**	**	**	**	**	**	**
점수환산	****	****	****	****	****	****	****	****
추징량(㎥)	*	**	**	***	**	**	***	*

구분	**	**	**	**	**	**	**	**
점수환산	****	****	****	****	****	****	****	****
과태료건수	**	**	**	**	**	**	**	**

구분	**	**	**	**	**	**	**	**
점수환산	****	****	****	****	****	****	****	****
근무보고미처리	*	*	*	*	*	*	*	*

6. 철저한 요금심사 (5점) ⇒ 예상점수 3.80점 (6위, 부진)

평가기준	평가결과	비고
전산심사 미실시(3) : 1위 3점, 0.2씩 감 인정조정 건수(2) : 1위 2점, 0.1씩 감 - 전년대비 감소율에 따라 0.1~0.7가점	2.60 (3위) -	자료참고 : 아리수인포

구분	**	**	**	**	**	**	**	**
점수환산	****	****	****	****	****	****	****	****
전산심사 미실시건수	**	**	*	***	*	*	*	**

구분	**	**	**	**	**	**	**	**
점수환산	****	****	****	****	****	****	****	****
인정조정 3회이상건수 (’20.11~12납기)						***
인정조정 3회이상건수 (’19.11~12납기)						***

7. 유수율 분석보고 (3점) ⇒ 예상점수 3.00점

평가기준	평가결과	비고
공급량 분석보고 : 매월20일까지 조정량 분석보고 : 매월20일까지 단위사업 추진실적 : 매월10일까지 ※보고기일 경과시 건당0.1 감	지연보고 없음 지연보고 없음 지연보고 없음	자료참고 : 보고문서

8. 재개발재건축지역 관리 (6점) - 양호

평가기준	평가결과	비고
점검계획 수립 및 분기별점검(3점) 상수도시설물 관리(3점)	계획수립 및 점검2회 실시	자료참고 : 보고문서

※ 관리대상 : 28개소, 지적사항 없음

9. 가압급수 지역관리 (4점) - 양호

평가기준	평가결과	비고
유수율 과대과소 편차해소 (2점) 정확도 개선 및 달성도 (2점)	대상11개소중 2개소 과소	자료참고 : 보고문서

※ 관리대상 : 11개소중 과소 2개소***************************

***********************************************************************************

************************************************

10. 중블록 유수율 목표관리 (5점) - 양호

평가기준	평가결과	비고
중블록 유수율 과대과소 편차해소 (3점) 대책수립 및 추진결과 보고 (2점)	대상23개소중 부적정 5개소	자료참고 : 보고문서

※ 관리대상 : 23개소중 적정 18, 부적정 5

- 부적정(6) : ***************************************************

***********

11. 유수율 유공실적 (5점) - 추후 심사

평가기준	평가결과	비고
사업소 자체추진한 특화사업 (일상업무 제외)	본부 심사위원회 평가예정	자료참고 : 보고문서

제목	요약내용
홀/짝수 유수율 편차해소 추진	*********************************** ************************************************************ ******************************************************************* ****************************************

□ 총평

평가항목	문제점	비 고
유수율 순위 (10점)	유수율 순으로 평가점수를 순위별로 차감하는 평가기준은 유수율이 저조한 중부․남부사업소에 절대불리	평가개선 본부 건의 (1안)배점하향 : 10점 → 5점 (2안)평가기준 그룹별 적용 (96%미만, 96%이상 등)
조례위반 추징량(3점)	사업소별 추징량 편차가 크고, 산정기준이 애매하며 유수율 향상에 반영되는 조정량 확보효과도 극히 미비	평가개선 본부 건의 (1안)배점하향 : 3점 → 1점 (2안)평가방법 변경 (조정량 증대 추진실적 등)
인정조정 건수(2점)	사업소별 수전수 편차로 인해 단순 건수로만 평가하는 것은 수전수가 적은 사업소가 유리	평가개선 본부 건의 평가방법 변경 : 가점은 폐지하고 건수 → 전년대비 감소율로 평가
중블록 유수율 편차해소(5점)	중블록수가 많은 중부(23개), 남부(23개) 절대 불리 북부(5개), 강남(6개), 강동(5개) 절대 유리	평가개선 본부 건의 평가방법 변경 : 그룹별 평가 (중블록수 10개미만, 10~20개, 20개 이상)
	부적정 중블록 5개소 관리 필요 (낙성대2, 대방8, 상도1․3․4)	수계전환, 혼용급수, 수전일치여부 등 공급량 산정 철저

붙임 : *************** 각 1부.  끝.