	서초소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	건축법에 따른 위법건축물 적법성 검토 재요청(서초동 1505-5 건물)

1. 항상 소방행정 발전에 협조하여 주시는 귀 청에 감사드립니다.

2. 서초구 관내 『2020년 4분기 감리완공대상 소방특별조사』 시 아래 대상을 현장 확인한 바, 층별 방화구획 미비로 추정되어 귀 청에 통보하였으나 회신이 없어 건축물의 관련 법령 적법성 여부 검토를 재요청 하오니 2020년 3월 9일까지 회신하여 주시기 바랍니다.

대상명	대표자	주소	건물구조	내용
*************	***	**********	*********** *************	*********************************

붙임  관련 사진 1부.  끝.

	서초소방서장
수신자	서초구청장(주거개선과장),서초구청장(건축과장)
★담당자	김종안		예방팀장	임희숙		예방과장	전결 02/23 신자행
협조자
시행	예방과-3490	(		)	접수		(		)
우	06550	서울특별시 서초구 사평대로 67 (반포동)	/
전화	02-533-0119	/전송	02-532-2116	/	kja3672@seoul.go.kr	/	부분공개(6)