“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	남부수도사업소
수신	두산건설 주식회사
(경유)
제목	103정거장 상수도 맨홀 복구에 대한 회신(신길동 869-**)

1. 두산건설-2021-707호(2021. 2. 1.) 관련입니다.

2.「********************* 상수관(D1500) 맨홀복구 계획에 대하여 아래와 같이 검토의견을 회신합니다.

가. 공 사 명 : *******************

나. 내    용 : 상수도(D1500) 맨홀 복구

다. 시설물위치 : *********

라. 시설물현황 : 상수관(D=1500) 맨홀 1개소

마. 검토의견

- [붙임] 상수도 맨홀 복구 승인조건 준수하에 원인자 부담 이설

- 상수도공사의 공사시공 감독자는 상하수도전문 건설사업관리기술자를 두고 시행할 것(비용은 원인자부담)

붙 임  맨홀복구 승인조건 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	윤종진		시설안전팀장	이승영		시설관리과장	02/23 고신석
협조자
시행	시설관리과-3428	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로 10길 97 남부수도사업소 시설관리과	/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)