문서번호	시설관리과-3525
결재일자	2021. 2. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
박정민		김영민	02/22 이태형
협 조

『 2020년 아리수올림터 모터펌프 수리(장기계속단가계약) 』

제3차 작업완료 결과 보고

2021. 2.

북부수도사업소

(시설관리과)

『 2020년 아리수올림터 모터펌프 수리(장기계속단가계약) 』

제3차 작업완료 결과 보고

우리 사업소에서 시행중인 2020년 아리수올림터 모터펌프 수리(장기계속단가계약) 관련하여 제3차 작업완료 결과를 아래와 같이 보고함.

❑ 추진 근거

❍ 제3차 작업지시 계획 보고

【시설관리과-2192호(2021. 1. 29.)】

❑ 시설 현황

구 분	펌프용량	토출량(급수량)	양정	급수구역	비 고
미아1증압장	20HP×2대	1.1.㎥/min	42m	삼양동, 수유1동

❑ 정비 내용

❍ 정비기간: 2021. 1. 29. ∼ 2. 22.(24일간)

❍ 미아1증압장 2호기

- 모터 및 펌프 관련 부품 분해정비

- 체크밸브(150A) 1대 교체

❑ 정산 내역

(단위: 원)

계약금액		전회 정산금액	금회 정산금액	비 고
총금액	65,370,000	29,766,000	18,201,400
1차수 금액	29,766,000	29,766,000	-
2차수 금액	35,604,000	-	18,201,400

❍ 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 아리수올림터 배수지 등 기전설비 유지관리, 수선유지교체비, 수선유지비(22205)

❑ 조치 의견

❍ 2차수 제3차 작업완료 내역에 대한 과업이행이 차질없이 이행되었기에 물품검수 및 정산처리코자 함.

붙임  1. 제3차 작업완료 보고서 공문 1부.

2. 제3차 작업완료 내역서 1부.

3. 제3차 작업완료 사진철 1부.  끝.