염소용기 계근대장 (취수장 02.16)

결재	주무관	정수과장
	채민수	02/22 최종인

2021년 02월16일 화요일                                                                1차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0624	537	3120		564
2		741	540	0306		564
3		0372	568	735		539
4		0367	566	0388		562
5		0364	567	0391		563
6		0627	543	3140		565
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
9		-	-	-		-
계		6병	3,321kg	6병		3,357g
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,800kg			3,400kg
	자체계근	8,800kg			3,410kg
용기무게		3,321kg			3,357kg
납품수량		5,479kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		79kg			43kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아1021