코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	서울특별시도시기반시설본부장(건축부장)
(경유)
제목	서울풍물시장 지붕막 교체 설계용역 관련 의견 회신

1. 도기본건축부-139(2021.1.5.) 및 2846(2021.2.22.)호와 관련입니다.

2. 서울풍물시장 지붕막 교체 설계용역 관련하여 귀 부서의「기존 강구조물의 안전성 재검토 협의」요청 등에 따른 검토의견을 아래와 같이 회신합니다.

가. 설계자 의견에 따라 현행 기준에 따른 구조안전확인 용역이 필요한 것으로 판단됨. 따라서 귀 부서에서 진행 중인 설계 용역을 구조안전확인 용역 종료시점(5월 예상)까지 중단

나. 21.1.27 관계자 회의시 지붕막 재질은 예산 범위 내에서 PVF 막재로 설계하되, 예산부족시 대안으로 ECM 막재로 설계하고, 공사 방법은 상인회 요청에 따라 우천시 정상영업이 가능하도록 기존 지붕막을 유지하고 상부에 추가 설치

다. 고소작업차량 작업동선 확보를 위한 교수학습지원센터 부지 사용협의 완료(´21.2.9)

※ 서울시교육청교육연구정보원 운영지원과-202(2021.2.9.) 참조

라. 원활한 공사 진행을 위하여 정문(초록동, 주황동) 인도변 적치물건은 상인회에서 처리토록 협의하였고, 가설울타리의 종류는 설계 준공시점에서 재협의

붙임  서울시교육청 회신 공문 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
★주무관	이대규		시장현대화팀장	이정연		소상공인정책담당관	02/23 강석
협조자
시행	소상공인정책담당관-2823	(		)	접수		(		)
우	04514	서울특별시 중구 서소문로 124 (서소문동) 씨티스퀘어 16층	/
전화	2133-5549	/전송	2133-0714	/	daekyu315@seoul.or.kr	/	대시민공개