투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	분뇨처리시설 협잡물이송컨베이어 수리 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2021-0244호(2021.2.24.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“분뇨처리시설 협잡물이송컨베이어 #1호기 수리 승인요청 ”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 분뇨처리시설 협잡물이송컨베이어 #1호기 수리

2) 요청사유 : 장기간 사용에 따른 소음 및 진동 발생, 안전커버 미설치로 안전사고 발생 위험

3) 수리계획 : 협잡물이송컨베이어 오버홀(OverHaul, 분해점검) 및 안전커버 설치 등

4) 소요예산 : *****************************

5) 계약방법 : **************

나. 검토결과 : 승인(안정적 협잡물이송 및 안전사고 예방을 위하여 수리 필요)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 및 검수 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	김인성		운영과장	최영효		중랑물재생센터소장	02/24 정훈모
협조자
시행	운영과-2566	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (용답동)중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2593	/전송	02-2211-2599	/	insung@seoul.go.kr	/	부분공개(5)