출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장			결재
배진완		박선희	02/24 代박관용
협 조

명에 의하여 ************************* 누수감액 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2021. 2. 24.

보 고 자: 직 행정9급   성명: 배진완

보       고       내       용

일 시

2021. 2. 24.(수) 14:00~14:15

건 명

누수감액신청 현장점검 보고서

내용

1. 수전현황

고객번호	성 명	업 종	가구수	구경(㎜)	기물번호	민원요지
*********	***	***	*	25	***********	*******

2. 검침자료

No	납기	상수검침
		코드	당월지침	사용량	조정량
1	2021-02-28	**	*****	*******	*******
2	2020-12-31	**	*****	*****	*****
3	2020-10-31	**	*****	*****	*****
4	2020-08-31	**	*****	*****	*****
5	2020-06-30	**	*****	*****	*****
6	2020-04-30	**	*****	*****	*****
7	2020-02-29	**	*****	*****	*****

3. 건물현황(사용실태)

○ 해당 수전은 *************이며, 각 층 약 **********로 구성된 *****임.

내용	4. 누수내용 ○ 해당 수전 2층 화장실에 있는 세면대 배관 동파로 누수가 발생하여 ************ 동파된 배관을 수리하는 공사를 실시함. 5. 조사자 의견 ○ 누수 직전 1년간 2개월 평균 사용량이 ******이나, 21년 2월납기 사용량이 ******로 증가함. ○ 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 2층 화장실 세면대 배관 동파로 인한 누수로 사용량이 격증한 것으로 판단됨. ○ 직전 4개월(******************) 평균 사용량 ******을 기준량으로 누수감액 처리하고자 함.

〈누수공사 사진〉

동파 배관	배관 수리 공사		공사 완료

붙임  누수수리 영수증 1부.  끝.