소방관계법령위반사실보고서((주)하이프라자 서초동 1460-21)
부분공개(6)
예방과-3579								예방팀장			예방과장			소방서장
								代정광희			신자행			02/24 박찬호
위 반 자	주 소		********************************
	성 명		*** ***		주민등록번호				법인 **************
위반업소	소 재 지		********************************
	상 호 (업체명)		******			업 주 명 (대표이사)						***
	사업자등록 (허가)년월일					업 종 (특정소방대상물 구분)						복합건축물
위반내용	- 4층 복도 및 계단실 장애물 적치됨.
위반법규	화재예방, 소방시설 설치•유지 및 안전관리에관한법률 제10조 제1항 제2호
적용법규	화재예방, 소방시설 설치•유지 및 안전관리에관한법률 제53조 제1항 제2호 화재예방, 소방시설 설치•유지 및 안전관리에관한법률시행령 제40조
증빙자료	1. 자인서 1부. 2. 관련사진 1부.
비 고	현지시정
상기 소방관계법령위반사실에 대하여는 입건 또는 과태료 처분 등이 필요하다고 인정되어 예방소방업무처리규정 제6조제1항의 규정에 의하여 보고합니다.
2021 년 2월 24일
		보 고 자		계 급			담당자			성 명			김종안
				계 급						성 명