“ 안전은 생각이 아닌 행동으로 ”
	중부소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	퇴계로 2단계 보행친화공간 재편공사에 따른 소방용수시설 이설 완료 및 검수 결과 보고(을지로)

1. 관련문서

가. 재난관리과-6472(2020.11.18.)호 “퇴계로 2단계 보행친화공간 재편공사 관련 소방용수시설 이설 알림”

나. 재난관리과-1052(2021.2.22.)호 “퇴계로 2단계 보행친화공간 재편공사 관련 소방용수시설 이설 완료 및 검수 알림”

2. 위와 관련하여 을지로119안전센터 이설 소방용수시설 검수 완료하여 붙임과 같이 보고드립니다.

가. 이설 완료 소방용수시설

연번	관할	식별	용수번호	기존 위치	검수결과
1	을지로	지상식	3313	******	양호
2	을지로	지상식	3370	*********	불량
3	을지로	지상식	3371	*********	양호

붙임 1. 소방용수시설 검수 보고(을지로) 1부.  끝.

	을지로119안전센터장
담당자	윤성철		1팀장	변정근		119안전센터장	02/24 최종석
협조자
시행	을지로119안전센터-715	(		)	접수		(		)
우	04566	서울특별시 중구 을지로45길 43	/
전화		/전송	2235-0698	/		/	부분공개(6)