내 가족, 우리 이웃을 지키는 소중한 첫걸음 “주택용 소방시설 설치”
	영등포소방서
수신	영등포구청장(환경과장)
(경유)
제목	고압가스 저장소 설치허가 관련 검토사항 결과 통보

1. 영등포구 환경과-9837(2021.02.22.)호「고압가스 저장소 설치허가 신청에 따른 협의

요청」와 관련입니다.

2. 고압가스 저장소 설치허가 관련 검토 사항을 다음과 같이 통보하오니 관련 업무에

참고하시기 바랍니다.

가. 대    상 : ****************************

나. 신 청 인 : ********

다. 사업내용 : 고압가스 저장소

라. 소방관련 법령 검토 결과

○ 해당 고압가스 저장소는 영등포소방서 예방과-26626(2018.12.11.)호 「허가(신축)

신청에 따른 소방협의 회신(여의도동 31번지)」의거 할로겐화합물 및 불활성

기체 소화설비로 소방관계법령에 적정하게 건축협의 완료.  끝.

	영등포소방서장
담당자	정귀영		위험물안전팀장	윤득준		예방과장	02/24 김대선
협조자	담당자	임선길
시행	예방과-3740	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197(영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		/전송	02)2637-3119	/		/	부분공개(6)