“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	원격검침 단말기 설치에 따른 검증 및 검침방법 전환 요청('21년 1차분)

1. 2020년 검침불편 계량기 안전사고 예방을 위한 수도계량기 원격검침 구축계획(계측관리과-1212, ’20.2.5.)관련입니다.

2. 「’20년 수도계량기 원격검침시스템 구축사업」과 관련하여 현재 설치된 디지털 수도계량기와 원격검침 단말기(1차, 237개소, 붙임2)에 대한 상태점검 및 검침값 정확성 검증을 요청하니,

3. 검침직원으로 하여금 통보된 원격검침 대상 수용가의 현장점검 보고서(붙임4)에 따라 검침하도록 안내하여 주시고, 현장점검 보고서를 제출받아 검침값 검증절차에 따라 검증결과를 매월 20일까지 계측관리과로 제출하여 주시기 바랍니다.

시설공단 (검침)		요금과 (심사)		요금과 (심사)
① 현장점검 보고서 요금과로 제출	⇒	② 현장점검 보고서와 원격검침시스템상 검침값 일치여부 확인	같으면 ⇒	③ 일치시, 검침방법을 원격검침(03)으로 변경. 수용가 통보(계측관리과로 결과 제출)
↑		④ 값이 다르면 ↓		※ 변경방법 : 아리수인포 – 수용가 – 정보일괄처리 - 검침방법일괄변경
재검침 요청	←	계측관리과 통보

붙임 1. 2020년 수도계량기 원격검침시스템 구축 계획 1부.

2. 2021년 원격검침 수전 데이터 검증 요청(1차)_20210224 1부.

3. 원격검침 검침값 정확성 검증 절차(신규) 1부.

4. 원격검침계량기 현장점검 보고서(양식) 1부.

5. 원격검침 서버 접속 및 검침값 조회 방법(직원용) 1부.

6. 일일 검침값 조회 방법(원격검침 수용가용) 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수 현장민원과 1-8,상수요금1-8,서울시설공단이사장(상수도지원처)
★주무관	이한표		계측관리과장	김종희		요금관리부장	02/24 장화영
협조자	주무관	임원성
시행	계측관리과-1910	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/	lhp0329@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)