염소용기 계근대장 (취수장 02.22)

결재	주무관	정수과장
	채민수	02/24 최종인

2021년 02월22일 수요일                                                                2차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		735	539	0378		562
2		0388	562	0376		562
3		0391	563	737		536
4		0306	564	0623		537
5		3120	564	0386		561
6		3140	565	0339		568
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
9		-	-	-		-
계		6병	3,357kg	6병		3,326kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,830kg			3,410kg
	자체계근	8,810kg			3,420kg
용기무게		3,357kg			3,326kg
납품수량		5,453kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		53kg			84kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아1021