위험물 주유취급소 변경허가 신청에 따른 현장확인 결과보고

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	권상글	이영숙	전결 02/25 박성석

문서번호	예방과-3865

위험물 주유취급소 변경허가 신청에 대한 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

2021.  2.  25.

소방경  성명 : 이영숙

소방장  성명 : 권상글

복       명       내       용

일  자

2021. 2. 25.

건  명

위험물 주유취급소 변경허가 신청에 따른 현장확인 결과보고[GS타워주유소]

내용

1. 민원접수 ****************** “위험물취급소 변경허가신청서”와 관련입니다.

2. 위험물취급소 변경허가 신청에 대한 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 설 치 자 : *************

나. 설치장소 : *********************

다. 허가번호 : ****************

라. 신청 주내용 : 셀프주유기변경 및 전기자동차용 충전설비

구 분	변경전	변경후	비고
주유설비	주유기 4복식 2대(경유-휘발유) 2복식 1대(경유-휘발유)	주유기 4복식 2대(경유-휘발유) 4복식 1대(경유-휘발유)	셀프 주유기로 변경
배관	-	주유기송유배관 15m	추가설치
기타	-	감시설비:CCTV, 모니터 제어장치:비상정지스위치 방송설비:앰프, 스피커	셀프 주유소
		전기자동차용 충전설비	추가설치

바. 조사자 의견

상기 대상에 대하여 서류검토 및 현장 확인한 바, 위험물안전관리법 제6조제1항 및 동법 시행규칙 제37조 규정에 적합하게 신청되어 변경허가 처리 하고자 합니다.

끝.