문서번호	행정지원과-3466
결재일자	2021. 2. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장		북부수도사업소장
김진경	김명기	송종선		02/25 代송종선
협 조
	시설안전팀장		김성호

수돗물 유충 대응 T/F팀 구성·운영 계획
수돗물 유충대응 T/F팀 구성·운영 계획

2021. 2.

북부수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

수돗물 유충대응 T/F 구성·운영 계획

유충으로부터 안전한 수돗물 급수체계를 구축하기 위해 T/F를 구성·운영하여 수질사고를 예방하고 아리수 신뢰도 향상에 기여하고자 함

Ⅰ		추진근거 및 배경

추진근거

○ 유충 등 수돗물 수질관리 시행계획 [본부 수질과-1847 (‘21.2.22.)]

추진배경

○ 한강을 취수원으로 하고 있어 유충 유입가능성 상시 존재

○ 수돗물 공급 전반에 걸친 체계적인 생물 대응방안 마련 필요

Ⅱ		T/F 구성·운영 계획

추진방향

○ 유충 민원 신고 시 신속한 조사 후, 유충 발견 시 관련 수계 정밀역학조사

○ 깔따구 활동 왕성기(6월~9월) 배수지부터 관말까지 모니터링 철저

○ 배수지 위생관리 및 시설보완 등 관리 강화

T/F 구성

○ 명  칭 : 수돗물 유충대응 T/F

○ 구  성 : 11명

- T/F총괄은 행정지원과장으로 하고 각 분야별 팀장 및 담당자로 구성

			총괄(1)
			행정지원과장
	수질총괄(1)				시설총괄(1)
	수질팀장				시설안전팀장
	수질관리(6)				시설관리(2)
	장래현,윤동연(강북) 백종준,나정미(도봉) 박순덕,김진경(노원)				이한수 박상권

<수돗물 유충대응 T/F>

○ T/F 분야별 역할

구 분	주 요 역 할
수질관리	▸유충 대응 사업소 종합대책 수립 -정밀역학조사반 구성 ▸배수지 수질관리 -배수지 유출입수 거름망 설치 및 상시모니터링 (6~9월, 주 1회이상) -유충 모니터링 결과 제출 (유충 미발생시 주 1회, 유충 발생 시 일 1회) ▸민원 대응체계 정비 -민원 대응 매뉴얼 숙지 -깔따구 등 유충도감 배포 및 교육 ▸유충 민원 대응 -정밀역학조사 필요한 경우, 정밀역학조사반 운영
시설관리	▸배수지 위생관리 및 방안 수립 -배수지주변 웅덩이 및 잡초 등 유충 서식지 정비, 정기적 점검 및 청소 ▸배수지 방충망 등 시설보완 -출입구는 접이식 방충망을 설치 -지하 연결통로는 고정 틀로 제작한 전실을 설치하여 이중으로 생물체 차단 -현장 여건에 따라 생물유입시설 추가 설치 -항 출입구 및 환기구 통한 유충 유입경로 차단 ▸배수지 수시 순찰점검

운영방법

○ 운영기간 : 유충 대응체계 완료 시까지

○ 월 1회 정기적 회의를 원칙으로 하되 필요시 탄력적으로 운영

○ 유충발생 예방 사전대응 현장점검 : 운영기간 중 1~2회

Ⅲ		향후 계획

○ T/F 구성·운영 계획 수립 알림(본부 수질과 및 관련부서) : ‘21. 2월

○ 수돗물 유충민원처리 및 정밀역학조사 계획 수립 : 기수립(‘21. 2. 3.)

○ 유충 발생 예방 사전대응 현장점검(본부) : ‘21. 3~4월

- 일  시 : 3~4월

- 대  상 : 전 정수센터 및 수도사업소

- 내  용 : 시설물 및 적정 정수처리 등 위생관리 전반사항 합동조사

- 방  법 : 민․관 합동 점검

※ 필요에 따라 특별점검 실시

붙 임 : 유충 등 수돗물 수질관리 실행계획(상수도사업본부)