투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(철고자재 압연강재 SM355B와 SHN355 병행사용 승인)

1.업무지시현장 : 신림공영차고지(저류조 포함)조성공사[장기1차] 푸른샘건설(주), 신림

공영차고지(저류조 포함)조성공사[장기1차] 대송건설(주), 신림공영차

고지(저류조 포함)조성공사[장기1차] 주식회사 청미건설, 신림공영차

고지(저류조 포함)조성공사[장기1차] 주식회사 제일엔지니어링종합건

축사사무소, 신림공영차고지(저류조 포함)조성공사[장기1차] (주)삼성

건업, 신림공영차고지(저류조 포함)조성공사[장기1차] (주)지오텍코리

아, 신림공영차고지(저류조 포함)조성공사[장기1차] 삼영종합건설(주)

, 신림공영차고지(저류조 포함)조성공사[장기1차] 주식회사 언주전기

건설

2.작 성 일 자 : 2021-02-23 20:02:17

3.지 시 내 용 :

가. 신림차고지(감) 제2021-27(2021.2.19.)호와 관련입니다.

나. 위 호와 관련하여 보 또는 기둥에 사용되는 철골자재 압연강재 SM355B와 동등 이상인 SHN355과의 병행 사용을 승인하오니 품질관리에 철저히 하시기 바랍니다.  끝.

주무관							이상근			터널건설과장					최진우					토목부장					02/25 김용제
협조자
시행			토목부-3698									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지) 프리미어플레이스															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		3708-2566						/전송			3708-2599					/	lee66sg@seoul.go.kr												/	부분공개(5)