문서번호	시설과-1284
결재일자	2021. 2. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
임윤석		김지만	02/25 안재순
협조
	조경과장		김강환

2021년 음수대 유지 관리 계획

2021년 2월

서울대공원

(시 설 과)

2021년 음수대 유지 관리 계획

봄철 성수기 대비 음수대 정비 및 보수로 관람객에게 안전하고 깨끗한 식수 제공과 효율적인 음수대 유지관리를 하고자 함.

1

현  황

음수대 현황

구 분	소 계	원통형	Y형	사각형	기타(조형물)	비고
총 계	55	29	10	4	12
원 내	34	15	9	-	10
원 외	10	5	1	2	2
캠프장	11	9	-	2	-

2

추진계획

추진사항

❍ 음수대 배관 개방 작업 실시

- 캠프장 음수대 배관 우선적으로 개방

- 원내, 원외 배관 개방

❍ 음수대에 설치된 노후 수도꼭지 교체

- 일자 가로꼭지를 십자 가로꼭지로 교체

❍ 음수대 수질검사 실시

세부 시행계획

❍ 투입인력 : 8명 (오수처리장 근무 공무직)

❍ 정비 및 보수 일정

- 배관 개방 작업(캠프장)     : 3. 2. ∼ 3. 5.

- 배관 개방 작업(원내, 원외) : 3. 5. ∼ 3. 12.

- 가로꼭지 교체              : 3. 5. ∼ 3. 12.

❍ 음수대 수질검사

- 자체검사 : 월 1회 이상 (검사항목 : 잔류염소, 탁도)

- 정기검사  : 분기별

· 강남수도사업소에서 검사자 내원하여 샘플 채취후 수질검사 (pH, 탁도, 잔류염소, 철, 구리) 실시 예정.

❍ 시행방법

- 음수대 정비는 자체 정비 및 보수하고 자체처리 불가한 정비 사항 발생시 추후 예산을 반영 조치하며

- 자체 수질검사는 오수처리장 화공업무 공무직 시행.  끝.