투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	GS건설주식회사
(경유)
제목	제1 처리장 스크류 공기압축기(M-702) 냉동식 에어드라이어 부품교체 승인

1. GS건설 주식회사 GS건 중랑 21-030(2021. 2. 24.)호와 관련입니다.

2. 귀 사의 “제1 처리장 스크류 공기압축기(M-702) 냉동식 에어드라이어 부품교체 승인요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 스크류 공기압축기(M-702) 냉동식 에어드라이어 부품교체

2) 요청사유 : 고온다습한 환경적 요인 및 장시간 운전으로 부식

3) 진행계획 : 전문 업체에 의뢰하여 에어드라이어 부품 교체

4) 소요예산 : *******************

5) 지출방법 : *********

나. 검토결과 : 승인  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	조용철		운영과장	02/25 최영효
협조자
시행	운영과-2600	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (용답동)중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2592	/전송	02-2211-2599	/		/	부분공개(5)