		동대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	[국민신문고]소화전 옆에서 뻥튀기 장사 조치 요청 답변

1. *****************************************************************

안녕하십니까

먼저 바쁘신 중에도 소방업무에 관심을 보내주신 것에 대해 감사의 말씀을 드립니다.

의견 주신 ***********************************************************에 대하여 다음과 같이 답변을 드립니다.

첫째, 말씀하신 지역의 소화전은 2월 24일 15시경 소방서 대원들이 현장 방문하여 상인 계도 및 소화전 주변 정리 후 점검 결과 이상 없음을 확인하였습니다.

둘째, 뻥튀기 기계 장사 관련 내용은 담당부서인 동대문구청 건설교통국 건설관리과 가로환경팀에 내용을 전달하여 조치 협조 요청하였습니다.

참고적으로 말씀드리자면 소방시설 주변 적치물, 장애물 등으로 인하여 소방 활동에 방해가 될 경우 소방기본법 제25조(강제처분 등)에 의거 소방 활동에 방해가 되는 물건 등을 제거하거나 이동시키는 방법으로 소방 활동 구역을 확보하고 있으며 거리가게 관리, 도시미관 개선사업 및 노상적치물 관련 내용은 동대문구청 건설교통국 건설관리과 가로환경팀에서 담당하고 있음을 알려드립니다.

소중한 제보에 다시 한 번 감사드리며, 더 궁금하신 사항은 동대문소방서 재난관리과(담당자 강주형 ☏02-2213-5119)로 문의해 주시면 친절히 안내해 드리겠습니다.

가정에 건강과 행복이 가득하시를 기원합니다.

담당자							강주형			대응총괄팀장					홍성원					재난관리과장					02/25 김옥석
협조자
시행			재난관리과-1460									(						)		접수											(						)
우																					/
전화		2213-5119						/전송			2242-0119					/	smile119@seoul.go.kr												/	부분공개(6)