	119특수구조단
수신자	내부결재
(경유)
제 목	혈관검출기(VS300) 고장발생 보고

1. 소방장비관리법 시행규칙 (행정안전부령 제234호, 2021. 1. 7.일부개정) 제19조     고장 및 사고발생의 보고

2. 위호와 관련 구조구급현장에서 사용 중인 혈관검출기(충전기) 고장발생으로      다음과 같이 조치하고자 합니다.

◎ 다    음 ◎

장비명(건명)	혈관검출기(VS300)	관리부서	소방항공대
고 장 일 시	2021.2.26.	장 소	소방항공대
조 치 사 항	혈관검출기 충전 불량으로 수리업체 의뢰
원인 및 상태	혈관검출기 충전기 메인보드 고장으로 충전 불능
담당자 의견	충전기기 교체 필요
그 밖의 사항	수리비용 165,000원 발생
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고 장 내 역	담 당 자	비고
	해당없음

붙임 1. 견적서 1부.

2. 소방장비고장발생보고서 1부.  끝.

담당자	이귀환		3팀장	김정식		소방항공대장	02/26 탁한수
협조자
시행	소방항공대-602	(		)	접수		(		)
우	07505	서울특별시 강서구 하늘길 84 서울소방항공대	/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)