	영등포소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2021년 2월 중 공기충전시설 부대설비 자체 점검 결과보고

1. 관련근거

가. 소방행정과-9421(2019.8.2.)호 “공기충전시설 자율검사 방문결과보고”

나. 고압가스 안전관리법 제22조의2(상세기준)

다. KGS FP211 2021(고압가스 용기 및 차량에 고정된 탱크 충전의 시설·기술·검사·안전성평가 기준) 2.8.1.1 압력계 설치, 3.3.8 부대설비 점검

2. 위와 관련 현장대응단에서 관리·운용 중인 공기충전시설 부대설비에 대한 자체점검(압력계 기능검사, 안전밸브 작동시험) 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 검사일자: 2021.2.25.(목)

나. 대    상: 현장대응단 공기충전기 1대

다. 검사방법: 압력계 기능검사(매월), 안전밸브 작동시험(매년)

라. 검 사 자: 각 팀 공기충전시설 안전관리책임자

마. 점검결과: 이상없음(붙임 참고)

바. 차기 검사일: 2021.3.25.(압력계 기능검사), 2021.9.9.(안전밸브 작동시험)

붙임  2월 중 공기충전시설 자체점검 결과 1부.  끝.

★담당자	현종일		진압1대장	장춘기		지휘1팀장	홍성기		현장대응단장	02/26 최강의
협조자
시행	현장대응단-1630	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197	/
전화		/전송		/		/	대시민공개