	성북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방시설 작동기능점검 조치명령대상 확인검사서 (안암로9나길 14 등 2개소)

1. 관련문서

가. 예방과-762(2021.1.22)호『소방시설 작동기능점검 조치명령서***********』

나. 예방과-935(2021.1.28)호『소방시설 작동기능점검 조치명령서***********』

2. 소방시설 작동기능점검 실시결과 조치명령대상에 대한 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 확인일자 : 2021.2.19.(금) 13:00~17:10

나. 복 명 자 : 소방위 정상희, 소방교 서영재

복 명 내 용
대 상 (위 치)	시정보완사항	기 한	확인결과	비고
****** ***********	소화기구, 경보설비	2021.2.18	완비
** ***********	소화기구, 소화설비, 경보설비	2021.2.19	완비

붙임   자체점검 결과 지적내역서 각 1부.  끝.

담당자	정상희		검사지도팀장	전철		예방과장	02/26 장해욱
협조자
시행	예방과-1913	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk/
전화		/전송	02-926-0119	/		/	부분공개(6)