코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	한국전력공사 사장(경인건설본부장)
(경유)
제목	서남물재생센터 전력구 설치노선에 대한 의견 및 GPR 조사결과에 따른 조치계획 회신

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 한국전력공사 경인건(구설)-194 및 196호(2021.02.15.)와 관련 「서울시-한전간 안정적인 전력공급을 위한 상생협약」에 따른 「서울 강서지역 전기공급시설 전력구공사(강서변전소 인출)」의 설계완료 및 GPR 조사결과에 대한 의견(조치계획)을 아래와 같이 회신하오니 원활한 사업추진이 진행될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 센터내 전력구 노선 설치에 따른 의견(일부 사유지 점용관련)

- 서남물재생센터 전체부지는 우리시에서 점유·관리하고 있으므로 「하수도법」제24조 및 「서울특별시 하수도사용조례」제28조에 의거 센터내 전력구 설치에 따른 점용허가(점용료 납부)는 우리시에 협의할 것

나. 서남물재생센터내 도로구간 GPR 조사결과 지질이상대(1개소) 조치계획

- 관리위탁 기관(서울물재생시설공단)에서 발주중인 시설물 정비공사(연간단가) 착공 후 지질이상대에 대한 굴착조사 시행후 보수예정

붙임 : 관련공문 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	곽윤석		물재생기전팀장	최년수		물재생시설과장	02/26 윤창진
협조자	주무관	김창수		물재생기획팀장	조장환
시행	물재생시설과-2599	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2133-3841	/전송		/	hiro3301@seoul.go.kr	/	대시민공개