문서번호	도로시설과-227
결재일자	2021. 1. 8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설기획팀장	도로시설과장
이정국		박주완	01/08 임대운
협조	도로시설팀장		조창길
	도로기전팀장		신용휴

설날대비 도로시설물 안전점검 시행계획

2021. 1.

안전총괄실

도로시설과

설날대비 도로시설물 안전검검 계획

우리민족 고유의 명절인 설날을 맞이하여 연휴 기간중 발생할 수 있는 시민생활 불편사항을 최소화하고, 안전하고 편안한 귀성·귀경길이 될 수 있도록 도로시설물에 대한 사전 안전점검을 실시하여 불편사항을 정비하고자 함.

1		추진근거

❍「 ‘21년 설날 종합대책 」수립계획 알림 (기획담당관-47호, ‘21.1.4)

❍「 ‘21년 도로시설물 안전점검 추진계획 」(도로시설과-184호, ‘21.1.7)

2		점검개요

❍ 대  상

- 도로시설물 594개소(※ 2020.12.31.기준)

(단위 : 개소)

구 분	계	한강 교량	일반 교량	고가 차도	입체 교차	터널	지하 차도	복개 구조	언더 패스	공동구
계	594	21	237	83	43	36	111	49	6	8
도로시설과 (공단, 사업소)	326	1	60	22	33	36	111	49	6	8
교량안전과 (사업소)	268	20	177	61	10	-	-	-	-	-

- 자동차전용도로 12개노선(168.04km), 급경사지, 옹벽 등

❍ 추진기간 : 2021. 1. 11.(월) ~ 1. 27.(수)

※ 설연휴 : ‘21.2.11(금)~2.14(일) 4일간 / [설 : 2.12(금)]

❍ 점검방법

- 시설물 관리주체별 자체 점검계획 수립 및 시행

․교량안전과, 도로사업소, 시설공단

- 도로시설물 부재별 점검사항(붙임 4)을 참고하여 점검실시

※ 기전시설물 포함

❍ 주요 점검사항

구 분	점 검 사 항
공통사항	- 교량 하부 등 시설물 주변 화재 발생요인 방치여부 - 고드름 및 결빙 우려지역 집중 순찰점검, 포장 파손 등 - 교통안전시설(표지판, 노면표시, 교통부속물 등) 파손 여부 - 혹한으로 인한 소화용수 동파 방지시설 작동여부 - 응급복구체계 확립을 위한 비상연락망 정비
도로시설물	- 포장면(도로침하 및 소파, 노면수 고임) - 배수시설(배수구 뚜껑 및 주변 파손, 누락, 이물질 막힘 등) - 갱구부 사면 등 옹벽 손상여부, 타일탈락 등 - 기타 도로부속물 파손 등
기전시설물	- 조명 및 소화전 설비 유지관리 상태 - 환기설비 가동상태 및 CCTV 유지관리 상태
공동구	- 구조물 누수, 외부인 출입통제시설 관리상태 등
자동차 전용도로	- 전용도로 포장소파 및 도로부속물 손상 등 시민불편사항 집중순찰 - 급경사지, 절개지 및 옹벽 배수로 정비상태 및 지반침하 여부 등

❍ 점검결과 조치

- 경미한 사항은 현장에서 즉시조치 또는 일상유지보수 업체로 하여금 신속한 작업지시로 보수․보강 조치완료

- 구조물 안전에 미치는 유해한 위험요소 등 특이사항 적출시 즉시 보고 및 조치방안 강구 등 대책수립

3		행정사항

❍ 관리주체별 자체 안전점검 실시결과 제출

- 붙임 1, 2, 3 작성양식에 의거 그 결과를 도로시설과로 제출

- 제출기한 : 2021.1.29.(금)

붙임 : 1. (양식1) 도로시설물 안전점검(총괄) 1부.

2. (양식2) 도로시설물 안전점검 결과(집계표) 1부.

3. (양식3) 도로시설물 안전점검 결과(보고서) 1 부.

4. 도로시설물 부재별 점검사항(체크리스트) 1부. 끝.