투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울대공원
수신	내부결재
(경유)
제목	오수처리장 1,2라군 일상 점검 결과 보고

대공원 오수처리장 1,2라군 시설에 대한 일상 점검을 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고입니다.

가. 점검일시 : 2021. 3. 1. (14:00~ 16:00)

나. 점검내용 : 오수처리장 1,2라군 시설 전반

다. 점 검 자 : 김상훈 외 2명

라. 점검결과 : 오수처리장 1,2라군 수중펌프 사용시 전원연결용 전기콘센트가 필요

마. 조치계획 : 전기시설팀 협조받아 전기콘센트 설치

바. 현장사진

끝.

주무관							임윤석			주무관					김지만					시설과장					03/02 안재순
협조자				주무관						전성완
시행			시설과-1364									(						)		접수											(						)
우	13829					경기도 과천시 대공원광장로 102 서울대공원 시설과 (막계동)															/			http://grandpark.seoul.go.kr
전화		02-500-7423						/전송			02-507-7230					/	yeslimys@seoul.go.kr												/	부분공개(5)