문서번호	미생물검사과-1847
결재일자	2021. 3. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	미생물검사과장		수질분석부장		서울물연구원장		상수도사업본부장
한지선	류인철		이상미		이인근		03/02 백호
협 조
	상수도사업본부부본부장					구아미
	생산부장					서대훈
	수도연구부장					박현
	미래전략연구센터장					차동훈
	기획예산과장					박은섭
	총무과장					이미영

상수도계통 유충 대응 연구 계획

2021. 2.

서울물연구원

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

상수도계통 유충 대응 연구 계획

상수도계통에서 발생 가능한 유충 사고에 대응할 수 있는 체계적인 연구를 추진하고자 함.

Ⅰ		추 진 배 경

□ 현    황

○ ’20년 인천(공촌, 부평) 및 제주도(강정) 수돗물 유충 발생

○ 수도꼭지 필터 사용 증가로 유충 등 일반시민 민원발생 증가

□ 추진근거

○ 본부지시(’20.12.4. 깔따구 연구관련 전문가 자문회의 개최 결과)

- 깔따구 거동, 역세척시간, 소독능 검토 제어방안 연구(유충 배양 R&D 추진)

○ 본부장님 보고(’21.1.26. 유충 발생 사전대응 관련 회의 결과)

Ⅱ		추 진 계 획

□ 추진기간: 2021. 2 ~ 12(11월)

□ 추진목표: 상수도계통에서의 유충대응을 위한 특성연구 및

선제적 대응방안 마련

□ 추진방법: Two-track 협업연구 추진

○ 생물·생태 전문기관: 유충 채집, 분석·사육기술 교육 및 실험용 유충 분양

※물연구원 채집 및 사육 기술 습득으로 생물·생태분야 전문성 강화

○ 물연구원: 모니터링 및 거동연구, 공정실험 및 현장 적용방안 도출

- 분석팀(미생물검사과): 유충 모니터링, 분석법 정립, 불활성화 평가

- 조사팀(수질연구과): 자료 조사, 데이터 취합 및 유충 채집 협조

- 공정팀(수처리연구과): 공정실험·운영 및 현장적용방안 도출

Ⅲ		추 진 내 용

□ 상수도 계통 유충 상시 모니터링(공정TF 병행 추진)

○ 대상: 암사수계 6(원수, 여과수, 활성탄수, 정수, 길동·대방(배))

강북수계 6(원수, 여과수, 활성탄수, 정수, 공릉·북악터널(배))

광암·구의·뚝도·영등포 수계 각 4(원수, 여과수, 활성탄수, 정수)

○ 분석주기 : 월 1회

○ 분석방법 : 거름망시료 현미경 관찰, 유충 발견시 유전자 분석

□ 유충 정밀 검사 시스템 구축(현미경/유전자분석)

○ 원수, 여과수, 활성탄수, 정수 등 모니터링 방법 표준화 및 신속검출

○ 종분석을 위한 DNA 추출 및 PCR 등 유전자 분석시스템 구축

○ 유충 발견시 종분석으로 발생지점 및 원인분석에 활용

□ 유충 채집 및 사육(전문기관 공동추진)

○ 취수구 등 정수장 주변 생물 생태조사

○ 현장 조사시 발견된 깔따구류 알/유충 채집 및 조사

○ 현장 발견 개체(물깔따구 등)의 사육 추진

- 현장 개체 사육이 어려울 경우 기존 사육종 이용(전문기관)

○ 일령별 유충 특성 조사(크기, 형태, 색깔, 습성 등)

□ 유충 최적 제어방안 마련(공정TF 병행 추진)

○ 염소, 오존, UV 등 소독제별 불활성화도(CT) 실험

○ 모래여과/활성탄흡착지 공정 최적화 방안 도출

○ 위기 상황대비 대안공정 연구

□ 소형생물 해설집 제작 배부

○ 대상(25종): ********************** 및 하천생태계(실지렁이 등 11종)

○ 종류별 형태적 특징, 서식 및 생태 특성 등 설명

○ 정수장·연구원 유충 분석 및 사업소 민원 대응에 활용

Ⅳ		추 진 일 정

□ 추진사항 및 향후계획

○ ’21. 1. ~ : 상수도 계통 월별 유충 상시 모니터링

○ ’21. 3. : 유충 연구 전문기관과 MOU 체결

○ ’21. 3. : 소형생물 해설집 제작

○ ’21. 4. : 유충 정밀 검사시스템(현미경/유전자) 구축

○ ’21. 4. ~ : 유충 연구 전문기관과 협업연구 개시

□ 월별 세부 추진일정

내 용	2021											수행 부서
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
유충 상시 모니터링												분석팀
소형생물 해설집 제작												분석팀
유충 검사시스템 구축												분석팀
유충 채집 및 조사												전문기관, 조사팀
유충 사육 및 특성 분석												전문기관, 분석팀
유충 제어 소독제 평가(batch)												분석팀, 공정팀
Lab 공정운영 및 평가												운영-공정팀 분석-분석팀
보고서 작성												분석팀

Ⅴ		기 대 효 과

□ 향후 발생 가능한 다양한 생물사고에 대한 대응역량 강화

□ 수돗물 불신 해소로 시민이 안심하고 마실 수 있는 수돗물 공급

Ⅵ		행 정 사 항

□ ***********************

○ **********************

*****************************

구분	금액 (천원)	예산과목
******************************	******	*********************************
******************************	******	*******************************

○ **************************

구분	금액 (천원)	예산과목
*******	******	*****************************
**************************	******	*****************************

.  끝.