상수도시설물 원인자 이설 조치계획(자양동 680-63)

주무관	급수운영팀장	급수운영과장		결재
강윤구	이상환	03/03 代이상환
협 조

문서번호 :	급수운영과-4512

넥스트커넥트피에프브이에서 시행하는「자양1재정비촉진구역 도시정비형 재개발사업 신축공사」구간 내 저촉 소화전 이설요청에 대하여 조치계획을 보고드림.

□****

**********NCP강북개발-2021-016호

**************************************

*****************************

****공사개요: 소화전 3개소 이설

□*****

○ **********************에 따른 소화전 저촉으로 인하여 이설이 필요한 실정임.

○ 이설위치 및 상수도 시설물 현황

위 치	시설물 현황	이설사유	비고
**********	1992 설치/지상식 소화전 1개소	재개발에 따른 소화전 저촉
**********	1992 설치/지상식 소화전 1개소 → 지하식으로 변경하여 이설	재개발에 따른 소화전 저촉
***********	2011 설치/지하식 소화전 1개소	재개발에 따른 소화전 저촉

□*****

○ 위 보고내용과 같이 시민불편 최소화 및 상수도시설물 유지관리를 위해 아래와 같이 자체 이설하도록 승인하고자 함.

- 주요 승인조건

· 소방서 협의 의견에 따른 위치에 소화전 이설 및 기존관 일자배관 연결

· 제수변 개・폐시 단수홍보 및 통수 시 충분한 퇴수 실시로 적수 최소화

· 원인자부담금 납부(퇴수비용 등)

· 착공계 제출시 이설 상세도면 등 첨부

○ 공사 세부계획 등 기타 협의사항은 우리사업소와 사전협의 후 공사를 시행 하도록 하는 등 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

붙임  1. 이설승인조건 1부.
2. 위치도 및 현장사진 1부.
3. 원인자부담금산출내역서 1부.  끝.