문서번호	주택정책과-4140
결재일자	2021. 3. 3.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	임대문화팀장	주택정책과장
이보열	양지애	03/03 김정호

’21년 상반기 민간위탁 재개발임대주택

공공태양광 안전점검 계획

2021. 3.

주택건축본부

(주택정책과)

’21년 상반기 민간위탁 재개발임대주택 공공태양광 안전점검 계획

우리 시가 민간위탁하여 관리 중인 재개발임대주택 공공태양광 시설에 대하여 안전점검을 실시하고 강풍 및 화재 등에 의한 안전사고를 사전에 예방하고자 함

Ⅰ		추진개요

□ 추진근거

○ 공공 태양광 발전시설 안전관리 종합계획(행정1부시장 방침 제25호, ’19. 1. 31.)

○ ’21년 상반기 공공 태양광 시설 안전점검 계획 알림(녹색에너지과-5178호, ’21. 2. 27.)

□ 시설현황

********************************

********************

**************************

****************************************

************************************

Ⅱ		점검계획

□ 점검기간: ’21. 4. 12.~4. 30.(3주간)

***************************************

*****************************************************

*****************************************

□ 점검내용	※ 태양광 설비 안전점검 체크리스트(붙임2) 참조

○ 폭염 및 태풍 등에 의한 시설물 파손 여부, 안전사고(화재 등) 예방 조치사항

○ 태양광 발전시설(모듈, 인버터, 접속함 등) 가동상태 및 기타 장애여부

○ 절연·접지저항·개방전압 및 적외선 열화상 측정

○ 태양광 모니터링 시스템 통신상태 및 장애여부 등

□ 조치사항

○ 부적합 사항 발견 시 조속히 개선 추진

- 볼트 풀림·청소 불량 등 경미한 사항: 현장에서 즉시 시정 조치

- 결함이 중대하거나 예산이 소요되는 사항: 30일 이내 보수 조치

○ 절연·접지저항·개방전압·열화상 측정 등 점검 및 기록관리 철저

Ⅲ		향후일정

□ 상반기 안전점검 계획 수탁기관 시달(市)	: ’21. 3월 중

□ 상반기 안전점검 합동실시(市, 수탁기관)     : ’21. 4. 12.~4. 30.

□ 점검결과 보고(수탁기관)	: ’21. 5. 10.限

□ 확인점검 및 모니터링 시스템 결과입력(市)	: ’21. 5. 31.限

붙임  1. 상반기 공공 태양광설비 안전점검 계획(녹색에너지과) 1부.

2. 태양광 설비 안전점검 체크리스트 1부.  끝.