문서번호	정수시설과-589
결재일자	2021. 3. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
윤기영		03/03 김기윤
협 조

토목·건축 시설물 정비계획 및 작업지시(9차)

2021. 3.

구의아리수정수센터

토목‧건축 시설물 정비계획 및 작업지시(9차)

정수센터 토목‧건축 시설물 중 노후 등으로 인한 보수‧정비 및 환경개선이 필요한 시설물에 대하여 다음과 같이 작업지시하여 조치하고자 함

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2020년 구의아리수정수센터 토목‧건축 시설물 정비공사

○ 계약금액 : 129,805,000원

○ 공사기간 : 2020. 4. 7. ~ 2021. 3.31.

○ 도 급 자 : ㈜금성아트 대표 장윤현

□ 보고내용

○ 점검자 : 이용성, 이희점, 윤기영

○ 현황 및 조치의견

연번	위 치	점검 결과 및 현황	조치 의견	비고
1		1정수장 여과지 5지 타일이 탈락되어 타일 붙이기 보수작업 요구됨.	· 1정수장 여과지 5지 타일 붙이기 : 2.7㎡

○ 소요예산：금300,000원（상수도사업비,영업비용,정수비,수선유지교체비,수선유지비）

○ 작업기간：2021.3.3. ~ 2021.3.12.

□ 행정사항

○ 상기 사항에 대하여 『2020년 구의아리수정수센터 토목‧건축 시설물 정비공사』 업체에 지시하여 정비 시행하도록 하고,

○ 신규공종 및 물량증감에 대하여는 추후 설계변경시 반영하고자 함

붙임 : 작업지시서 1부.  끝.