“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강동수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	GIS 속성자료 수정 보고(밸브)

우리사업소 관내 송파구 지역의 제수밸브가 현장과 상이하여 붙임과 같이 속성자료를 수정코자 합니다.

가. GIS 속성수정 대상

연번	관리번호	위 치	용 도	구경(mm)	수정내용	비고
1	67921079	가락2동 124-20	제수밸브	80	재질 수정
2	67821055	가락2동 156-11	제수밸브	100	〃
3	67833081	가락2동 173-18	제수밸브	100	〃
4	67923019	가락본동 120-4	제수밸브	100	〃
5	67853097	마천1동 128-70	제수밸브	150	〃
6	67853062	마천1동 183-99	제수밸브	150	〃
7	67744076	마천2동 49-18	제수밸브	100	〃
8	66792030	석촌동 150-12	제수밸브	80	〃
9	67732487	오금동 130-8	제수밸브	150	〃
10	67622010	오금동 18-23	제수밸브	80	〃
11	67633013	오금동 30	제수밸브	150	〃
12	67721035	오금동 44	제수밸브	100	〃
13	66564015	잠실2동 10-1	제수밸브	80	〃

붙임  속성자료 수정대상 1부.  끝.

주무관	제영도		급수관리팀장	양재덕		급수운영과장	03/03 한희선
협조자	주무관	곽미숙
시행	급수운영과-3250	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51 강동수도사업소 2층 급수운영과 (성내동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5143	/전송	02-3146-5189	/	jeyd73@seoul.go.kr	/	대시민공개