문서번호	기전과-1683
결재일자	2021. 3. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
김학민		代문준호	03/03 장상규
협조
	관리단속과장		홍성우

「교통신호기」정기점검 실시계획

2021. 3.

기전과

『교통신호기 』정기점검 실시계획

전기사업법 제66조 및 같은 법 시행규칙 제35조의2에 따라 일반용 전기설비에 대한 정기점검(교통신호기 1년1회) 시행계획 임

□ 관련근거

◯ 한국전기안전공사 서울(점검부)-736호(2021. 2. 18.)

- 2021년 일반용전기설비(교통신호등) 정기점검 안내

□ 교통 시설물 현황

2020.12.31.기준 (단위 : 대, 본, 조, 매)

구 분		교통신호기						교통 안전표지
		제어기	신호지주	신호등	음향 신호기	잔여시간 표시기	보행자 작동신호기
계		***	*****	*****	*****	*****	***	******
1구역	성 동 구	***	***	*****	***	***	**	*****
	동대문구	***	*****	*****	***	***	**	*****
2구역	광 진 구	***	***	*****	***	***	**	*****
	중 랑 구	***	*****	*****	***	***	***	*****

□ 점검계획

1. 한국전기안전공사에 의한 정기점검

◯ 점검대상 : ********************

◯ 점검일시 및 점검기관

구 역	점검일시	점검기관
성 동 구	*******************	*************
광 진 구
동대문구	*******************
중 랑 구	*******************	*************

◯ 점 검 자 : 구별 2개 점검팀(8명)

- 정전작업에 대비, 보행자 안전 및 원활한 차량소통을 위해 교통신호수 배치

- 팀구성 : 4명(공사직원 2명, 모범운전자연합회 교통신호수 2명)

◯ 소요예산 : *****************

- 지급방법 : 점검완료 후 근무확인서에 의거 정산 및 개인별 계좌입금

- 예산과목 : 도시교통실 교통운영과, 도시교통 체계 및 소통 개선, 교통안전 시설물 관리(교통관리계정), 교통신호기 신설 및 보수, 시설비및부대비, 시설비

□ 적출사항 조치계획 및 행정사항

◯ 경미한 사항은 경정비 용역에서 즉시조치

◯ 시설물 개선사항은 계획수립 후 연간단가업체에 작업지시하여 정비

붙임 : 1. 한국전기안전공사 공문 및 추진일정 1부
2. 교통신호수 근무비용 산출내역서 1부. 끝.